## LAG-AM_Primertabelle
Tabelle Stand 11.08.2026
Namen forward Primer/reverse Primer/Sonde (fp/rp/s) | Name Methode | Zielsequenz fp | Zielsequenz rp (falls unterschiedlich von fp) | Typ | Verwendung | PCR-Typ | Sequenz fp (5' - 3') | Bindungsstelle fp (Nukleotid nt in Genbank Acc.Nr) | Sequenz rp (5' - 3') | Bindungsstelle rp (Nukleotid nt in Genbank Acc.Nr) | Sequenz Sonde (5' - 3') | Bindungsstelle Sonde (Nukleotid nt in Genbank Acc.Nr) | Reporter-Farbstoff/Quencher der Sonde | PCR-Produkt (in bp) | Annealing-Temperatur [in ] oder RT real-time Beding. | Quelle / Methodenbezug | Validierung
16S-FW/16S-Rev | QL-TAX 16S-FW/16S-Rev | bakterielles 16S-rRNA-Gen (Eu- und Archaebakterien) |  | Taxon | Organismus-Identifizierung, Bakterien | Endpunkt | GAA GAG TTT GAT CAT GGC TCA G | CP001386 nt 6-27 | ACG ACA GCC ATG CAG CAC CT | CP001386 nt 1046-1065 |  |  |  | 1041 | 53 | AM 020; ASU-G 21.40-01 | Ringversuch
27f/926R | QL-TAX 27f/926R | bakterielles 16S-rRNA-Gen (Eu- und Archaebakterien) |  | Taxon | Organismus-Identifizierung, Bakterien | Endpunkt | AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG | CP001386 nt 8-27 | CCG TCA ATT CCT TTR AGT TT | CP001386 nt 888 - 907 |  |  |  | 899 | 50 | AM 020; ASU-G 21.40-01 | Ringversuch
2u-ori-1F/2u-ori-1R | QL-ELE 2uoori-1F/2u-ori-1R | 2u-ori of replication in Hefeplasmiden |  | Element | Hefe-Vektorsequenzen | Endpunkt | TGC GCA ATC CAC ATC GGT AT | MF084286.1 nt 14838-14857 | GCA ACG CGA CGA GAG CG | MF084286.1 nt 14465-14481 |  |  |  | 393 (+336 + 480 ) | 55 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
321-F2/533-R/338-P | QL-TAX 321-F/533-R | bakterielles 16S-rRNA-Gen (Eu- und Archaebakterien) |  | Taxon | Organismus-Identifizierung, Bakterien | real-time | ACT GAG AYA CGG YCC A | NC_000913 (nucleotide 4035531-4037072) nt 321 | TTA CCG CGG CTG CTG GC | NC_000913 (nucleotide 4035531-4037072) nt 533 | ACT CCT ACG GGA GGC AGC AGT | NC_000913 (nucleotide 4035531-4037072): nt 338 | FAM / BBQ | 213 | 56 | Hang et al. Microbiome 2014, 2:31 (doi:10.1186/2049-2618-2-31) | Einzellabor (Reiting)
356-F_Cat-Staph-F/356-R_Cat-Staph-R | QL-ELE 356-F_Cat-Staph-F/356-R_Cat-Staph-R | cat (Chloramphenicol-Acetyltransferase) Gen |  | Element | Vektorsequenzen | Endpunkt | CAGCTTTTAGAACTGGTTACAATAGCG | KU682276 nt 3179 - 3205 | GCATGATAACCATCACAAACAGAAT | KU682276 nt 3551 - 3575 |  |  |  | 396 | 60 | Paracchini et al. (2017) Food Chem. 230:681-689 | keine Angabe
357-F2/357-R2 | QL-ELE 357-F2/357-R2 | Erythromycin Resistenzgen (ermAM) |  | Element | Vektorsequnzen | Endpunkt | CGTCTATTGAATTAGACAGTCATCTATTCA | Y00116 nt 425 - 454 | TGGAACATCTGTGGTATGGCG | Y00116 nt 790 - 810 |  |  |  | 385 | 60C | Paracchini et al. (2017) Food Chem. 230:681-690 | keine Angabe
35S-1/35S-2 | QL-ELE 35S-1/35S-2 | P-35S Promotor des Cauliflower Mosaic Virus (CaMV) |  | Element | Vektorsequenzen; Saatgutscreening | Endpunkt | GCT CCT ACA AAT GCC ATC A | z.B. M32811 nt 253 - 272 | GAT AGT GGG ATT GTG CGT CA | z.B. M32811 nt 214 - 233 |  |  |  | 195 | 54 | UAM-Saatgutkonzept, Anhang 1 | keine Angabe
35S-bar1/35S-bar2 | QL-CON 35S-bar1/35S-bar2 | P-35S Promotor des Cauliflower Mosaic Virus (CaMV) | bar–Gen (Phosphinotricin-Acetyltransferase) aus Streptomyces hygroscopicus | Konstrukt | GV-Pflanzen, Saatgut | Endpunkt | GCA CAA TCC CAC TAT CCT TCG C | V00141 nt 7369-7390 | TCC GTC CAC TCC TGC GGT TC | X17220 nt 173-154 |  |  |  | ca. 250 (in gvKartoffeln) | 59 | AM 022 | Ringversuch
35S-F /35S-R/35S-FAM | QL-ELE 35S-F/35S-R | P-35S Promotor des Cauliflower Mosaic Virus (CaMV) |  | Element | GV-Pflanzen, Vektorsequenzen | real-time | GCCTCTGCCGACAGTGGT |  | AAGACGTGGTTGGAACGTCTTC |  | CAAAGATGGACCCCCACCCACG |  | FAM / TAMRA |  | 60 | Duplex mit nos-T. Quelle PRÜFEN Claudia Bagutti!!! | keine Angabe
35SP03.f/pat-7.r/GSS01.s | QL-CON 35SP03.f/pat-7.r | 3´ Ende des P-35S Promotor des Cauliflower Mosaic Virus (CaMV) | Phosphinotricin-Acetyltransferase-Gen (pat) | Konstrukt | GV-Pflanzen, Saatgut | Endpunkt | AAG TTC ATT TCA TTT GGA GAG GAC A | X79465 nt 7413 - 7437 | CGGCCATATCAGCTGCTGTAG | JX139720.1; nt 293-273 | CCGGAGAGGAGACCAGTTGAGATTAGGC | JX139720.1; nt 242-269 | FAM / TAMRA | gvRaps, gvMais, gv Soja: 102 - 111 (bis 402 ) | 60 | AM 019; ASU-G 30.40-01 | Ringversuch
401-F_PUC 18-F/401-F_PUC 18-R | QL-CON 401-F_PUC 18-F/401-F_PUC 18-R | pUC Vektoren (Lac-Operon M13 Bakteriophage) | pUC Vektoren (pBR322 Anteil mit L-strand Y effector site) | Konstrukt | GV-Mikroorganismen | real-time | TGT CGT GCC AGC TGC ATT A | L09136 nt 620 - 638 | GAG CGA GGA AGC GGA AGA G | L09136 nt 684 - 702 | AAT CGG CCA ACG CGC GG | L09136 nt 642 - 658 | TexasRed/BHQ2 | 83 | 60 | Mäde, D., Reiting, R., Strauch, E., Ketteritzsch, K., & Wicke, A. (2008), J. Verbr. Lebensm. 3:141-151 | Einzellabor
5´-mypl-1/5´-mypl-2 | QL-TAX 5´-mypl-1/5´-mypl-2 | Mycoplasma-16S rRNA-Gen |  | Taxon | Organismus-Identifizierung, Bakterien | Endpunkt | CGC CTG AGT AGT ACG TTC GC | CP002458 nt 699652- 699633 | CGC CTG AGT AGT ACG TAC GC | FJ655561 nt 809-828 |  |  |  | ca. 510 | 65 | AM 029; ASU-G 21.40-03 | Ringversuch
5´-mypl-3/5´-mypl-4 | QL-TAX 5'-mypl-3/5´-mypl-4 | Mycoplasma-16S rRNA-Gen |  | Taxon | Organismus-Identifizierung, Bakterien | Endpunkt | TGC CTG GGT AGT ACA TTC GC | HM197716 nt 843-862 | TGC CTG AGT AGT ACA TTC GC | CP001873 nt 750483- 750464 |  |  |  | ca. 510 | 65 | AM 029; ASU-G 21.40-03 | Ringversuch
5´-mypl-5/5´-mypl-6 | QL-TAX 5'-mypl-5/5´-mypl-6 | Mycoplasma-16S rRNA-Gen |  | Taxon | Organismus-Identifizierung, Bakterien | Endpunkt | CGC CTG AGT AGT ATG CTC GC | GU256359 nt 323-342 | CAC CTG AGT AGT ATG CTC GC | AF125582 nt 835-854 |  |  |  | ca. 510 | 65 | AM 029; ASU-G 21.40-03 | Ringversuch
5´-mypl-7/5´-mypl-8 | QL-TAX 5´-mypl-7/5´-mypl-8 | Mycoplasma-16S rRNA-Gen |  | Taxon | Organismus-Identifizierung, Bakterien | Endpunkt | CGC CTG GGT AGT ACA TTC GC | NR_029165 nt 867-886 | GCG GTG TGT ACA AGA CCC GA | CP002458 nt 699135- 699154 |  |  |  | ca. 510 | 65 | AM 029; ASU-G 21.40-03 | Ringversuch
5´-mypl-9/5´-mypl-10 | QL-TAX 5'-mypl-9/5´-mypl-10 | Mycoplasma-16S rRNA-Gen |  | Taxon | Organismus-Identifizierung, Bakterien | Endpunkt | GCG GTG TGT ACA AAA CCC GA | GU256359 nt 842-823 | GCG GTG TGT ACA AAC CCC GA | FJ655561 nt 1327-1308 |  |  |  | ca. 510 | 65 | AM 029; ASU-G 21.40-03 | Ringversuch
558-F/558-R/558-Tm | QL-EVE 558-F/558-R | recA B. subtilis | cat Gen | Event | Integrationsort, Produktionsstamm | real-time | CGA GCT TTT GCG CGT ATA | LT622644.1 nt 2390-2407 | GCC ATT CCA ATA CAA AAC CAC ATA | LT622644.1 nt 2332-2355 | CGG ATC TAA CGC ATG CTC CGC A | LT622644.1 nt 2367-2388 | FAM/BHQ1 | 76 | 60 | Paracchini et al. (2017) Food Chem. 230:681-690 | keine Angabe
690-F/690-R/690-Yak | QL-CON 690-F/690-R | pUB110 (in pGMBsub01 und pGMBsub02) | pUC19 (in pGMBsub01 und pGMBsub02) | Konstrukt | Vektorsequenzen, Produktionsstamm | real-time | gAT gAA TTA TAT CAA CAT ATT AAg CCT TTg g | LT622641.1 nt 1772-1802 | gCT Atg ACC ATg ATT Acg CCA Ag | LT622641.1 nt 1861-1883 | AAg ATC Cgg ggA ATT gCT gCA gg | LT622641.1 nt 1830-1852 | Yak/BHQ1 | 112 | 60 | Paracchini et al. (2017) Food Chem. 230:681-690 | keine Angabe
691-F/691-R/691-Tm | QL-CON 691-F/691-R | pUC19 (in pGMBsub01 und pGMBsub02) | rib operon aus B. amyloliquefaciens | Konstrukt | Vektorsequenzen, Produktionsstamm | real-time | CGA TTA AGT TGG GTA ACG CCA | LT622641.1 nt 4433-4453 | TTC TCT AAA gAA AAC TGC TCG TAC G | LT622641.1 nt 4515-4539 | ACGGCCAGTGAATTCGCAAGACG | LT622641.1 nt 4484-4506 | FAM/BHQ1 | 107 | 60 | Paracchini et al. (2017) Food Chem. 230:681-689 | keine Angabe
693-F/693-R/Cy5-693 | QL-CON 693-F/693-R | 3' rib-Operon Fragment (in pGMBsub03) | pUC19 (in pGMBsub03) | Konstrukt | Vektorsequenzen, Produktionsstamm | real-time | TCG TGC ACA GCT TGA AAT CTA GA | LT622642.1 nt 5827-5849 | GGA AAC AGC TAT GAC CAT GAT TAC G | LT622642.1 nt 5914-5939 | CCT CTA GAG TCG ACC TGC AGG CAT GC | LT622642.1 nt 5881-5907 | Cy5/BHQ2 | 113 | 60 | Paracchini et al. (2017) Food Chem. 230:681-689 | keine Angabe
694-F/694-R/694-Tm | QL-CON 694-F/694-R | rib-Operon aus B. subtilis (in pGMBsub04) | pSM19035 (in pGMBsub04) | Konstrukt | Vektorsequenzen, Produktionsstamm | real-time | CAT TCG ATT GTG CGA GCG | LT622643.1 nt 29724-29741 | TGG TAT TTT TTG TAT TCA GCG TAA CAG ACA TAA T | LT622643.1 nt 86-53 und 29071-29077 | CAGGCGAATTCCAGTTAAATTCCGTGTAGG | LT622643.1 nt 1-24 | TexasRed/BHQ2 | 123 | 60 | Paracchini et al. (2017) Food Chem. 230:681-689 | keine Angabe
804-F/804-R/804-Tm | QL-CON 804-F/804-R | ribE Gen aus B. amyloliquefaciens (in pGMBsub02) | rib-operon Fragment (in pGMBsub02) | Konstrukt | Vektorsequenzen, Produktionsstamm | real-time | AgA CCg CgT TTA Cag TCA gCA T | LT622641-1 nt 7501-7522 | CTCg AAT TCT TTT TTC gTT CCA A | LT622641-1 nt 3-11378 | ACC ACA AgC TgA CCg AAT ATg Cgg AT | LT622641.1 nt 11348 | FAM/BHQ1 | 83 | 60 | Paracchini et al. (2017) Food Chem. 230:681-689 | keine Angabe
811_pUB110_Left-F/-R | QL-ELE pUB110_Left Flanking_aadD | pUB110; left flanking region of aadD gene |  | Element | Vektorsequenzen, Produktionsstamm | real-time | gCT CTg ACC gTA AAC ATA TTg AgA | M19465.1 nt 513-536 | TgT gTC gTT TCg CTg gTA CT | M19465.1 nt 378-397 | AgATgAAtggACgTCTTATagCgATAAAgTTAAATCAgA | M19465.1 nt 404-442 | FAM / TAMRA | 159 | 60 | Fraiture et al. (2021) International Journal of Food Microbiology 337: 108913 | Einzellabor (Reiting)
812_pUB110_Right-F/-R | QL-ELE pUB110_Right Flanking_aadD | pUB110; right flanking region of aadD gene |  | Element | Vektorsequenzen, Produktionsstamm | real-time | TgA gCg AAC ACg TgA AAA TT | M19465.1 nt 945-964 | CAg CAT CTT TCC TCg TTT TTC | M19465.1 nt 846-866 | CAACgAAcgTgTCAAAgAAATTATTgAATCAC | M19465.1 nt 882-913 | FAM / TAMRA | 119 | 60 | Fraiture et al. (2021) International Journal of Food Microbiology 337: 108913 | Einzellabor (Reiting)
A44L-F/A44L-R | QL-ELE A44L-F/A44L-R | A44L-Lokus von MVA und VACV (Vektoren) |  | Element | Virusanalytik, Zellkulturen, Vektorsequenzen | Endpunkt | TACTGGTGGTGCCGGATTTC | NC_006998.1 nt 152697-152716 | GCCATTTCCGTGTTCGTTCG | NC_006998.1 nt 151710 - 151729 |  |  |  | 1007 bei WT MVA / VACV (transgenabh.) | 60 | LGL-Baiker / Eigenentwicklung (Stellberger et al., 2014) | Einzellabor
A56R-F/A56R-R | QL-ELE A56R-F/A56R-R | A56R-Lokus von MVA und VACV (Vektoren) |  | Element | Virusanalytik, Zellkulturen, Vektorsequenzen | Endpunkt | ACGACTCTCCATACGATGATCT | NC_006998.1 nt 162412 - 162433 | TGCCACGGCCGACAATATAA | NC_006998.1 nt 163039 - 163058 |  |  |  | 647 bei WT MVA / VACV (transgenabh.) | 60 | LGL-Baiker / Eigenentwicklung (Stellberger et al., 2014) | Einzellabor
aadD-F/aadD-R/aadD-P | QL-ELE aadD-F/aadD-R | aadD Gen |  | Element | Vektorsequenzen, Antibiotika-Resistenz | real-time | ATC AGA TTG GCC GCT TAC AC | M19465.1 (Plasmid PB0110CG): nt 2685-2666 Neomycin-Resistenz CDS: nt 279-298 | ATA AGG GCA CAA ATC GCA TC | M19465.1 (Plasmid PB0110CG): nt 2548-2567 Neomycin-Resistenz CDS: nt 417-397 | CGG TAG AAG CCC AAA CGT TCC AC | M19465.1 (Plasmid PB0110CG): nt 2590-2568 Neomycin-Resistenz CDS: nt 374-396 | FAM/TAMRA | 138 | 60 | Sciensano, M.-A. Fraiture et al. (2020) I J Food Micro 331: 108751 | Einzellabor
aadD-F1/aadD-R1 | QL-ELE aadD-F1/aadD-R1 | aadD Gen |  | Element | Vektorsequenzen, Antibiotika-Resistenz | Endpunkt | GAA TAT TGG ATA AAT ATG GGG ATG A | M19465.1 (Plasmid PB0110CG): nt 2899-2875 Neomycin-Resistenz CDS: nt 65-89 | TAT CCG TGT CGT TCT GTC CA | M19465.1 (Plasmid PB0110CG): nt 2236-2255 Neomycin-Resistenz CDS: nt 709-728 |  |  |  | 664 | 60 | Sciensano, M.-A. Fraiture et al. (2020) I J Food Micro 331: 108749 | Einzellabor
aadD-F2/aadD-R2 | QL-ELE aadD-F2/aadD-R2 | aadD Gen |  | Element | Vektorsequenzen, Antibiotika-Resistenz | Endpunkt | ATG GCT CTC TTG GTC GTC AG | M19465.1 (Plasmid PB0110CG): nt 2854-2835 Neomycin-Resistenz CDS: nt 110-129 | CCT GAA TCC CAT TCC AGA AA | M19465.1 (Plasmid PB0110CG): nt 2258-2277 Neomycin-Resistenz CDS: nt 706-687 |  |  |  | 597 | 60 | Sciensano, M.-A. Fraiture et al. (2020) I J Food Micro 331: 108750 | Einzellabor
AAV_Rek_pSub_F/AAV_ITR3_R2/AAV_ITR3_VIC | QL-CON AAV_Rek_pSub_F/AAV_ITR3_R2 | ITR3-Region von rekombinantes Adeno-Associated Virus (pSub-Insert) (3' Endregion) | ITR | Konstrukt | Virusanalytik, Zellkulturen | real-time | CAA GTT AAC AAC AAC AAT TGC ATT CAT | MH458079 nt 2231-2257 | CAT CAC TAG GGG TTC CTT GTA GTT AAT | MH458079 nt 2388 - 2414 | ATT AAC CCG CCA TGC TAC TTA TCT ACG TAG CC | MH458079 nt 2355 - 2386 | VIC / TAMRA | 184 | 60 | CH-Kant.Labor Basel-Stadt: Claudia Bagutti | Einzellabor
AAV_WT_F/AAV_ITR3_R2/AAV_ITR3_VIC | QL-TAX AAV_WT_F/AAV_ITR3_R2 | rep40 Protein von wild-typ Adeno-Associated Virus (3' Endregion) | ITR | Taxon | Virusanalytik, Zellkulturen | real-time | AGT TGA ACT TTG GTC TCT GCG TAT T | AF043303 nt 4446 - 4470 | CAT CAC TAG GGG TTC CTT GTA GTT AAT | AF043303 nt 4525 - 4551 | ATT AAC CCG CCA TGC TAC TTA TCT ACG TAG CC | AF043303 nt 4492 - 4523 | VIC / TAMRA | 185 | 60 | CH-Kant.Labor Basel-Stadt: Claudia Bagutti | Einzellabor
AAV2-ITR-5 | QL-ELE AAV2_ITR/ITR | Bereich innerhalb der ITRs (5' ITR bis 3' ITR) von AAV2 [Anmerkung: nur ein Primer !] |  | Element | Virusanalytik, Zellkulturen, Vektorsequenzen | Endpunkt | CGGCCTCAGTGAGCGAGCGAGCGCGCAGAGAG | NC_001401.2 nt 83 - 114 und nt 4566 - 4597 | (nur ein Primer !) |  |  |  |  | ca. 4500 bei WT AAV2 (transgenabh.) | 60 | LGL-Baiker / Eigenentwicklung (in der Optimierungsphase) | Einzellabor
act-F/act-R/act-Rox | QL-TAX act-F/act-R | Pflanzen-spezifische actin Gen-Sequenz |  | Taxon | Organismen-Identifizierung, Pflanzen | real-time | CAA GCA GCATGA AGATCA AGG T | AF111812 | ACA ATC TGT TGG AAA GTG CT GAG |  | CCT CCA ATC CAG ACA CTG TAC TTY CTC TC |  | ROX / BHQ2 | 103 | 60 | CH-Kant.Labor Basel-Stadt: Claudia Bagutti PRÜFEN Laube et al. (2010) Food Chem 118: 979-986 | Ringversuch
Ad5E1-F/Ad5E1-R | QL-ELE Ad5E1-F/Ad5E1-R | Adenovirale E1-Region (Ad5) |  | Element | Virusanalytik, Zellkulturen | Endpunkt | GGA GGA TAG GGT GGC CTT TA | M73260 nt 2651-2670 | TCT CGG GCT CAA GCA ATA TC | M73260 nt 3263-3282 |  |  |  | 632 | 58 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
Ad5-fiber-F/Ad5-fiber-R/Ad5-fiber- Probe-FAM | QL-ELE Ad5-fiber-F/Ad5-fiber-R | Fiber protein - Gen aus Adenovirus Typ5 (Ad5) |  | Element | Virusanalytik, Zellkulturen | real-time | AAG CTA GCC CTG CAA ACA TCA | M73260 nt 31042 | CCC AAG CTA CCA GTG GCA GTA | M73260 nt 32787 | cct cac cac cac cga tag cag tac cct tac | M73260.1; nt 31533-31562 | FAM / TAMRA | 101 | 60 (RT) | AM 017; ASU-G 10.40-01 | Ringversuch
amp-F/amp-R/amp-P | QL-ELE amp-F/amp-R | bla(TEM1)-beta-Lactamase aus Salmonella paratyphi, Ampicillin-Resistenz vermittelnd |  | Element | Vektorsequenzen, Antibiotika-Resistenz, GV-Pflanzen | real-time | TATTGACGCCGGGCAAGA | CP030279.1 nt 328858-328875 | ACT GTC ATG CCA TCC GTA AGA TG | CP030279.1 nt 328965-328943 | ACT CGG TCG CCG CAT ACA CTA TTC TCA GA | CP030279.1 nt 328879-328907 | FAM / BHQ1 | 108 | 60 | Tetraplex mit nptII, hph, GUS. CH-Kant.Labor Basel-Stadt: Claudia Bagutti nach Ehlers et al. (1997) Gesundheitsforschg - Gesundheitsschutz. 40(4): p. 118-121. | Einzellabor
AOX-1 Pichia 5´/AOX-2 Pichia 3´ | QL-ELE AOX-1 Pichia 5´/AOX-2 Pichia 3´ | Pichia pastoris AOX 1-Gen (Alkohol Oxidase) |  | Element | Hefe-Vektorsequenzen | Endpunkt | GAC TGG TTC CAA TTG ACA AGC | U96967 nt 384-404 | GCA AAT GGC ATT CTG ACA TCC | U96967 nt 2468-2488 |  |  |  | 2105 | 55 | GAA-Feldmann, Invitrogen Sequenzierprimer | Einzellabor
aph3-F/aph3-R | QL-ELE aph3-F/aph3-R | aphA3- Gen; Aminoglycoside Phosphotransferase Typ III (Kan/Neo-R) aus Enterococcus faecalis |  | Element | Vektorsequenzen, Antibiotika-Resistenz | Endpunkt | CGC AGA AGG CAA TGT CAT AC | AF307748 | CAC TTT GAA CGG CAT GAT GG | X92945 |  |  |  | 442 | 60 | Anke Belter, Eigenentwicklung | Einzellabor
aphA1-F/aphA1-R | QL-ELE aphA1-F/aphA1-R | aphAI- Gen (Aminoglycoside 3'-Phosphotransferase; Kan/Neo-R) aus E. coli |  | Element | Vektorsequenzen, Antibiotika-Resistenz | Endpunkt | TTA TGC CTC TTC CGA CCA TC | CP028792.1; nt 88022-88041 | GAG AAA ACT CAC CGA GGC AG | CP028792.1; nt 88510-88491 |  |  |  | 488 | 65 | BfR (2004) "Erfassung…" | Einzellabor
at-ahas1F/at-ahas2R | QL-ELE at-ahas1F/at-ahas2R | Acetohydroxysäure-Synthase- Gen (AHAS) aus Arabidopsis thaliana |  | Element | GV-Pflanzen, Vektorsequenzen | Endpunkt | TCA ACA ACA GCT TGC GAT TC | X51514 nt 1082-1101 | TCC CCG TAA GCT CAA CAA AC | X51514 nt 1284-1265 |  |  |  | 200 | 59 | AM 022 | Ringversuch
at-ahas3F/at-ahas2R | QL-ELE at-ahas3F/at-ahas2R | Acetohydroxysäure-Synthase- Gen (AHAS) aus Arabidopsis thaliana |  | Element | GV-Pflanzen, Vektorsequenzen | Endpunkt | ACT CCC TCT CCA ACC AAA C | X51514 nt 531-549 | [5 empty] | 733 |  | AM 022 | Ringversuch
AtNCED2-for/AtNCED2-rev | QL-TAX AtNCED2-for/AtNCED2-rev | Arabidopsis thaliana 9-cis epoxycarotinoid dioxygenase (NCED) |  | Taxon | Organismus-Identifizierung, Pflanzen | Endpunkt | CGG CTG AGC GTG CAT TAA T | CP002687.1 nt 10142916-10142934 | AAC ACG TGG ATC AGC GGT TT | CP002687.1 nt 10142983-10142964 |  |  |  | 68 | 60 | Hoffmann | Einzellabor
BAC_ORF603-1F/BAC_ORF603-1R bzw. BAC-ORF603-1F/Insertprimer-R | QL-ELE-BAC_ORF603-1F/BAC_ORF603-1R bzw. QL-CON-BAC-ORF603-1F/Insertprimer-R | 3´- Bereich des baculovirus ORF 603 |  | Element | Autographa californica (3401-7782) Integrationsbereich; 3´- Bereich des baculovirus ORF 603; für Nachweis der Integrationsstelle bzw. Übergang ORF603 in Insertkassette | Endpunkt | CGGCATAGTACGCAGCTTCT | GCA_000838485.1_Autographa californica nt 799-818 | ACAAACAACTGCTCGCAGAC | GCA_000838485.1_Autographa californica nt 799-818 |  |  |  | 147 | 56 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
BAC-ORF1629-1F/BAC-ORF1629-1R bzw. BAC-ORF1629-1R/Insertprimer-R | QL-ELE-BAC-ORF1629-1F/BAC-ORF1629-1R bzw. QL-CON-BAC-ORF1629-1R/Insertprimer-R | baculovirus capsid-associated protein (ORF1629) |  | Element | Autographa californica (3401-7782) Integrationsbereich; 5´- Bereich des baculovirus capsid-associated protein (ORF1629); für Nachweis der Integrationsstelle bzw. Übergang ORF1629 in Insertkassette | Endpunkt | GCGCTAGATTCTGTGCGTTG | GCA_000838485.1_Autographa californica nt 1887-1908 | GGCAAGTTTTGTGGCGTTGA | GCA_000838485.1_Autographa californica nt 2145-2126 |  |  |  | 255 | 55 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
Bar/T-g7.F/bar/T-g7.R | QL-CON bar-T-g7.F/bar-T-g7-R | bar–Gen (Phosphinotricin-Acetyltransferase) aus Streptomyces hygroscopicus | Terminator T-g7 aus Agrobacterium tumefaciens | Konstrukt | GV-Pflanzen, Saatgut, Vektorsequenzen | Endpunkt | GGT ACC GCC CCG TCC G | X17220 nt 543-558 | ACT GAG TGC GAT ATT ATG TGT AAT ACA T | AF242881 nt 1952-1979 |  |  |  | 121 (SeedLink-Raps: MS/RF) | 60 | AM 025 | Einzellabor
bar-F/bar-R/bar-P | QL-ELE bar-F/bar-R | bar–Gen (Phosphinotricin-Acetyltransferase) aus Streptomyces hygroscopicus, Bialaphos Resistenz vermittelnd |  | Element | GV-Pflanzen, Saatgut, Vektorsequenzen | real-time | CTGCACCATCGTCAACCACTAC | X05822.1 nt222 - 331 | GATAGCGCTCCCGCAGAC |  | CGTACCGAGCCGCAGGAACCGCAGGAGT |  | FAM / BHQ1 | 110 | 60 | Tetraplex mit cp4epsps, gox, pat. CH-Kant.Labor Basel-Stadt: Claudia Bagutti (Hecht et al (2014) 21: p. 1455-1465) | Einzellabor
BE1anti-1F/R1anti-1R | QL-CON BE1anti-1F/R1anti-1R | antisense- BE1- Gen (Verzweigungsenzym: 1,4-α-glucan branching enzyme 1) aus Solanum tuberosum | antisense- R1- Gen (Stärke-Phosphorylierung) aus Solanum tuberosum | Konstrukt | GV-Pflanzen, Vektorsequenzen | Endpunkt | CAT CTG CAA ACT CAC GAT ACG | Y08786 nt 646-626 | TCA GCC AAT TAC TCT TCA CTG G | AY027522 nt 1359-1380 |  |  |  | 660 | 60 | AM 022 | Ringversuch
blast-1F/blast-1R | QL-ELE blast-1F/blast-1R | Gen für Blasticidin S Deaminase (Blasticidin- Resistenz) aus Aspergillus terreus |  | Element | Hefe-Vektorsequenzen, Antibiotika-Resistenz | Endpunkt | CGC ATC TTC ACT GGT GTC AAT G | D83710 nt 164-185 | TCA CTG TCC TTC ACT ATG GCT TTG | D83710 nt 355-378 |  |  |  | 215 | 60 | GAA-Feldmann, HH-Hess, Eigenentwicklung | Einzellabor
BnACCg8.F/BnACCg8.R | QL-TAX BnACCg8.F/BnACCg8.R | rapsspezifisches BnAccg8- Gen (Acetyl-CoA-Carboxylase) |  | Taxon | Organismus-Identifizierung, Pflanzen | Endpunkt | GAA GTT AGT TCG AGC CTG TGT T | X77576 nt 9614-9635 | GAC CAA TGG AAC GAA TGT CTA ATA G | X77576 nt 9714-9690 |  |  |  | 101 | 60 | AM 025 | Ringversuch
CaMV-F / pat 3 -R (pac3-R) | QL-CON CaMV-F/pat 3 -R(pac3-R) | 3´ Ende des p35S- Promotors des Cauliflower Mosaic Virus (CaMV) | 5´ Ende des pat-Gens (Phosphinotricin-Acetyltransferase) aus Streptomyces viridochromogenes | Konstrukt | GV-Pflanzen, Saatgut | Endpunkt | ATC CTT CGC AAG ACC CTT CCT C | nt 7382 - 7403 NC_001497 | CCC AAC CTT TGA TGC CTA TGT G | JX139720.1 ; nt 537-516 |  |  |  | 386 (Raps, LibertyLink); 370 (T14/T25-Mais, LibertyLink) | 60 | AM 001 | Ringversuch
CaMV-F1/CaMV-R1/CaMV-pr1 | QL-TAX CaMV-F1/CaMV-R1 | ORF III (small basic infectivity protein) des Cauliflower Mosaic Virus (CaMV) |  | Taxon | Organismus-Identifizierung, Virus | real-time | TGA AAT CCT CAG TGA CCA AAA ATC | X79465 nt 1865 - 1888 | TAC AAG GAC AAT CAT TGA TGA GC | X79465 nt 1994 - 2016 | AAGCCGTTGCAGCGAAAATCGTTAATGA | KY703614.1; nt 1957-1984 | FAM / TAMRA | 152 | 60 | Chaouachi et al. (2008) Eur Food Res Technol 227: 789-798 | Ringversuch
cat-F/cat-R/cat-P | QL-EVE cat-F/cat-R | cat (Chloramphenicol-Acetyltransferase) Gen |  | Element | Vektorsequenzen, Antibiotika-Resistenz | real-time | GTG ACA AGG GTG ATA AAC TCA AAT AC | NC_002013.1 (Plasmid pC194): nt 1428-1453 CAT CDS: nt 169-194 | TGT ATA AAG TGG CTC TAA CTT ATC CC | NC_002013.1 (Plasmid pC194): nt 1523-1498 CAT CDS: nt 264-239 | ACC TAA CTC TCC GTC GCT ATT GTA ACC AGT | NC_002013.1 (Plasmid pC194): nt 1493-1464 CAT CDS: nt 234-205 | FAM/TAMRA | 96 |  | Turgeon et al. (2008) Plasmid 60: 118-124 | keine Angabe
cat-F1/cat-R1 | QL-ELE cat-F1/cat-R1 | cat (Chloramphenicol-Acetyltransferase) Gen aus Plasmid pC194 |  | Element | Vektorsequenzen, Antibiotika-Resistenz | Endpunkt | TTT GAA CCA ACA AAC GAC TTT | NC_002013.1 (Plasmid pC194): nt 1319-1339 CAT CDS: nt 60-80 | GGC CTA TCT GAC AAT TCC TGA | NC_002013.1 (Plasmid pC194): nt 1891-1871 CAT CDS: nt 632-612 |  |  |  | 573 | 60 | Sciensano, M.-A. Fraiture et al. (2020) Food C 108: 106873 | Einzellabor
cat-F2/cat-R2 | QL-ELE cat-F2/cat-R2 | cat (Chloramphenicol-Acetyltransferase) Gen aus Plasmid pC194 |  | Element | Vektorsequenzen, Antibiotika-Resistenz | Endpunkt | CCA ACA AAC GAC TTT TAG TAT AAC C | NC_002013.1 (Plasmid pC194): nt 1325-1349 CAT CDS: nt 66-90 | TCC TGC ATG ATA ACC ATC AC | NC_002013.1 (Plasmid pC194): nt 1853-1834 CAT CDS: nt 594-575 |  |  |  | 529 | 60 | Sciensano, M.-A. Fraiture et al. (2020) Food C 108: 106874 | Einzellabor
CaURA3FW/CaURA3Rev | QL-ELE CaURA3FW/CaURA3Rev | Candida albicans orotidine-5'-monophosphate decarboxylase (URA3) |  | Element | Identifizierung von Deletion/ Integrationsmutanten | Endpunkt | ACT CAT GCC TCA CCA GTA GCA | AF109400.1 nt 2230-2250 | CTC TTG GTT GGT GGT GGT TTC | AF109400.1 nt 2631-2611 |  |  |  | 402 | 55 | Raimund Eck (TH) | Einzellabor
Chl – A1/Chl – A2 | QL-TAX Chl–A1/Chl–A2 | konservierte Chloroplasten - Leu- tRNA - Sequenz |  | Taxon | Organismen-Identifizierung, Pflanzen | Endpunkt | CGA AAT CGG TAG ACG CTA CG | DQ131549 nt 1 - 20 | GGG GAT AGA GGG ACT TGA AC | DQ131549 nt 571 - 552 |  |  |  | diverse | 60 | AM 001; AM 008; AM 009 | Ringversuch
CmR-F/CmR-R | QL-ELE-CmR-F/CmR-R | CatA1 chloramphenicol acetyltransferase |  | Element | Vektorsequenzen | Endpunkt | GGCATTTCAGTCAGTTGCTC | LC760186 pBAD28 nt 4365-4384 | GGGCGAAGAAGTTGTCCATA | LC760186 pBAD28 nt 3967-3948 |  |  |  | 437 | 57 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
ColE-1/ColE-2 | QL-CON ColE-1/ColE-2 | ColE1 Origin aus pBR322 | 3’-Ende des ß-Lactamase- Gens (Amp®) | Konstrukt | Vektorsequenzen | Endpunkt | CGG TAA CTA TCG TCT TGA GTC CAA C | V00309 nt 462 - 486 | GTG CCT CAC TGA TTA AGC ATT GG | V00613 nt 4785 - 4807 |  |  |  | 491 | 60 | AM 002 | Ringversuch
CP1 (UAM-1) / pFMV2 (UAM-2) | QL-CON CP1(UAM-1)/pFMV2(UAM-2) | EPSPS- Gen aus Agrobacterium tumefaciens, Stamm CP4 (CP4- EPSPS) | 35S- Promotor des Feigenwurz Mosaik Virus (pFMV, auch pCMoVb) | Konstrukt | GV-Pflanzen, Saatgut | Endpunkt | GAC TTA CGA GCA GTT GCT GGA CGG CTG C | KJ701603.1; nt 9638-9611 | CCT GAC AGC CCA CTC ACT AAT GCG TAT G | X06166 nt 6834 - 6861 |  |  |  | 482 (ZR); 494 (Raps); 1639 (Soja MON89788) | 58-65 | AM 009; ASU-G 30.40-11 | Ringversuch
cp4epsps-F/cp4epsps-R/cp4epsps-P | QL ELE cp4epsps-F/cp4epsps-R | 5-Enolpyruvylshikimat-3-Phosphat Synthase, Glyphosat-Resistenz vermittelnd |  | Element | GV-Pflanzen, Saatgut, Vektorsequenzen | real-time | CCAATGGGTCGTGTGTTGAA |  | TTGGCGTTGGAGTCTTTGGT |  | AGACGGTGATCGTCTTCCAGTTACCTTGC |  | Joe / BHQ1 | 109 | 60 | Tetraplex mit bar, gox, pat. CH-Kant.Labor Basel-Stadt: Claduia Bagutti/ Zeitler et al. (2002) Eur Food Res Technol 214: p. 346-351 | Einzellabor
CRY03/CRY04 | QL-CON CRY03/CRY04 | konstruktspezifischer Nachweis Mais Bt176: CDPK-Promotor | konstruktspezifischer Nachweis Mais Bt176: cryIA(b) - Gen (Insektenresistenz) aus Bacillus thuringiensis | Konstrukt | GV-Pflanzen, Saatgut | Endpunkt | CTC TCG CCG TTC ATG TCC GT | nur: L27484 nt 1408 - 1427 | GGT CAG GCT CAG GCT GAT GT | nur: AF537267 nt 129 - 110 |  |  |  | 211 | 63 | UAM-Saatgutkonzept, Anhang 1 | keine Angabe
CytB_fish-1F/CytB_fish-1R | QL-ELE-CytB_fish-1F/CytB_fish-1R | Cytochrom B-Oxidase Barcoding Fische |  | Element | Identifizierung Fischspezies über Sequenzierung | Endpunkt | AAAAACCACCGTTGTTATTCAACTA | PX735245.1 nt 14346-14370 | GCICCTCARAATGAYATTTGTCCTCA | PX735245.1 nt 14811-14786 |  |  |  | 460 | 50 | L10.00-12 Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach §64 LFGB (2021): DNS-Barcoding zur Fischartenidentifizerung in Fisch und Fischerzeugnissen anhand definierter mitochondrialer Cytochrom-b und Cytochrom-c-Oxidase!-Genabschnitte. (Übernahme Norm DIN CEN/TS 17303, Juni 2019) | Ringversuch
CytB_fish-1F/CytB_fish-1R | QL-ELE-CytB_fish-1F/CytB_fish-1R | Cytochrom B-Oxidase Barcoding Fische |  | Element | Identifizierung Fischspezies über Sequenzierung | Endpunkt | AAAAACCACCGTTGTTATTCAACTA | PX735245.1 nt 14346-14370 | GCICCTCARAATGAYATTTGTCCTCA | PX735245.1 nt 14811-14786 |  |  |  | 460 | 50 | L10.00-12 Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach §64 LFGB (2021): DNS-Barcoding zur Fischartenidentifizerung in Fisch und Fischerzeugnissen anhand definierter mitochondrialer Cytochrom-b und Cytochrom-c-Oxidase!-Genabschnitte. (Übernahme Norm DIN CEN/TS 17303, Juni 2019) | Ringversuch
D4R-F/D4R-R | QL-ELE D4R-F/D4R-R | D4R-D5R IGR-Lokus von MVA und VACV (Vektoren) |  | Element | Virusanalytik, Zellkulturen, Vektorsequenzen | Endpunkt | AGTCACGCGATCTACTGGGA | NC_006998.1 nt 97980 - 97999 | ACGGCAGTGTCTATCGATCT | NC_006998.1 nt 98773 - 98792 |  |  |  | 813 bei WT MVA / VACV(transgenabh.) | 60 | LGL-Baiker / Eigenentwicklung (Stellberger et al., 2014) | Einzellabor
DE3-A/DE3-B | QL-CON DE3-A/DE3-B | lacUV5- Promotor des Prophagen DE3 | T7- RNA- Polymerase- Gen des Prophagen DE3 | Konstrukt | Organismus-Identifizierung, Bakterien | Endpunkt | CTT CCG GCT CGT ATA ATG TG | Y00412 nt 42 - 61 | GCC TGA ACG GTT GTA TTG TC | NC_001604 nt 3558 - 3577 |  |  |  | 950 | 60 | AM 018; ASU-G 21.40-02 | Ringversuch
Ds-Red-2F/Ds-Red-2R | QL-ELE Ds-Red-2F/Ds-Red-2R | red fluorescent protein gene aus Discosoma spec.(Scheibenanemone) |  | Element | Vektorsequenzen, Fluoreszenzmarker | Endpunkt | GAA GCT GAA GGT GAC CAA GG | EU016077 nt 2473-2492 | TAG TCC TCG TTG TGG GAG GT | EU016077 nt 2945-2964 |  |  |  | 492 | 55 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
E1 for outside/E1 rev outside | QL-ELE E1 for outside/E1 rev outside | E1-Lokus von Adenovirus Typ 5 (Vektoren) |  | Element | Virusanalytik, Zellkulturen, Vektorsequenzen | Endpunkt | GGCGTAACCGAGTAAGATTTGGC | M73260.1 nt 249 - 271 | GCTTCCATCAAACGAGTTGGTGC | M73260.1 nt 3613 - 3635 |  |  |  | ca. 3400 bei WT Ad5 (transgenabh.) | 60 | LGL-Baiker / Eigenentwicklung (in der Optimierungsphase) | Einzellabor
E1aF/E1aR | QL-ELE E1aF/E1aR | E1a-Gen aus Adenovirus Typ5 (Ad5) |  | Element | Virusanalytik, Zellkulturen | Endpunkt | ATT ACC GAA GAA ATG GCC GC | M73261 nt 590-609 | CCC ATT TAA CAC GCC ATG CA | M73262 nt 1637-1656 |  |  |  | 1050 | 56 | GAA-Feldmann, Zhang et al. 1995. BioTechniques 18: 444-447 | Einzellabor
ECB-3/ECB-2 | QL-TAX ECB-3/ECB-2 | E. coli B Wildtyp- spezifische Sequenz |  | Taxon | Organismus-Identifizierung, Bakterien | Endpunkt | GCA TCA GGT GCA ACA TAC AT | AJ271006 nt 8-27 | CAC TAC CCG TGT TAT TCC AT | AJ271006 nt 145 -164 |  |  |  | 157 | 58 | AM 018; ASU-G 21.40-02 | Ringversuch
ECPAL-F/ECPAL-R | QL-TAX ECPAL-F/ECPAL-R | Enterobacteriaceae: pal-Gen (hochkonserviertes Lipoprotein) |  | Taxon | Organismus-Identifizierung, Bakterien | Endpunkt | GGC AAT TGC GGC ATG TTC TTC C | X05123 nt 186 - 207 | CCG CGT GAC CTT CTA CGG TGA C | X05123 nt 442 - 463 |  |  |  | 278 | 60 | AM 003; ASU-G 21.40-02 | Ringversuch
EGFP-F/EGFP-R | QL-ELE EGFP-F/EGFP-R | GFP; EGFP [enhanced green fluorescent protein gene (erfasst auch YFG, yellow fluorescent protein gene)] aus Aequorea victoria |  | Element | Vektorsequenzen, Fluoreszenzmarker | Endpunkt | ATG GTG AGC AAG GGC GAG GAG C | U55763; nt 613-634 oder AM773753.1; nt 956-935 | CTT GTA CAG CTC GTC CAT GCC | U55763; nt 1309-1329 oder AM773753.1; nt 240-260 |  |  |  | 717 - 726 (transgenabh.) | 60 - 62 | GAA-Feldmann / Raimund Eck (TH), Schotta et al 2000: MGG 262, p. 916-920 | Einzellabor
EU -/EU + | QL-TAX EU-/EU+ | hochkonservierte 18S-rDNA aus Eukaryonten |  | Taxon | Organismus-Identifizierung, Eukaryonten | Endpunkt | TCT GCC CTA TCA ACT TTC GAT GGT A | NR_002170 nt 1623 - 1599 | AAT TTG CGC GCC TGC TGC CTT CCT T | NR_002170 nt 1487 - 1511 |  |  |  | 137 | 60 | AM 009 | Ringversuch
F13L-F/F13L-R | QL-ELE F13L-F/F13L-R | F13L-Lokus von MVA und VACV |  | Element | Virusanalytik, Zellkulturen, Vektorsequenzen | Endpunkt | TCGTGGGAACGCTTTCGTAT | NC_006998.1 nt 40463 - 40482 | TTCTCCGGAACACCTATTGGG | NC_006998.1 nt 41312 - 41332 |  |  |  | 870 bei WT MVA / VACV (transgenabh.) | 60 | LGL-Baiker / Eigenentwicklung (Stellberger et al., 2014) | Einzellabor
F14.5L-F/F14.5L-R | QL-ELE F14.5L-F/F14.5L-R | F14.5L-Lokus von MVA und VACV |  | Element | Virusanalytik, Zellkulturen, Vektorsequenzen | Endpunkt | ACCGTTTCATTTTCAACAGCCT | NC_006998.1 nt 42670 - 42691 | CGCAGGTACCGATGCAAATG | NC_006998.1 nt 41923 - 41942 |  |  |  | 769 bei WT MVA / VACV(transgenabh.) | 60 | LGL-Baiker / Eigenentwicklung (Stellberger et al., 2014) | Einzellabor
FIV_longfor1/FIV_longrev1 | QL-ELE FIV_longfor1/FIV_longrev1 | Bereich innerhalb der LTRs (Ende U5 bis Anfang U5) von FIV (Vektoren) - Proviren |  | Element | Virusanalytik, Zellkulturen, Vektorsequenzen | Endpunkt | GGGCCGAGAACTTCGCA | NC_001482.1 nt 339 - 355 | CACAGATACTCGACAGGGTTC | NC_001482.1 nt 9405 - 9425 |  |  |  | ca. 9000 bei WT FIV (transgenabh.) | Touchdown: 65 (-1 pro Zyklus) 55 = 10 Zyklen Danach: 60 für 28 Zyklen | LGL-Baiker / Eigenentwicklung (in der Optimierungsphase) | Einzellabor
Gal4-2F/Gal4-2R | QL-ELE Gal4-2F/Gal4-2R | Gal4-Transkriptionsfaktor aus Hefe-Galaktose-Stoffwechsel |  | Element | Hefe-Vektorsequenzen | Endpunkt | TTC CTC GAG AAG ACC TTG ACA | NC_001148 nt 82122-82142 | CTC TTC CGA TGA TGA TGT CG | NC_001148 nt 81952-81971 |  |  |  | 191 | 59 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
gal4-F/gal4-R | QL-ELE gal4-F/gal4-R | Gal4-Promotor aus Hefe-Galaktose-Stoffwechsel |  | Element | Hefe-Vektorsequenzen | Endpunkt | CGA ACA AGC ATG CGA TAT TTG CCG | NC_001148 nt 82313-82336 | TGT GCC CTA GTC AGC GGA GAC C | NC_001148 nt 82199-82220 |  |  |  | 138 | 56 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
GAL4for/GAL4rev | QL-ELE GAL4for/GAL4rev | Saccharomyces cerevisiae Gal4 |  | Element | Hefe-Vektorsequenzen | Endpunkt | TCG CTA CTC TCC CAA AAC C | EU594544.1 nt 2320-2338 | CTA GAT CAC TGA AAC TTG CTC C | EU594544.1 nt 4355-4334 |  |  |  | 2036 | 50 | Raimund Eck (TH) | Einzellabor
GFP-F/GFP-R | QL-ELE GFP-F/GFP-R | GFP von D. melanogaster |  | Element | gv-Drosophila | Endpunkt | GAG TGC CAT GCC CGA AGG TTA |  | ATG CCA TGT GTA ATC CCA GCA | [6 empty] | CH-Kant.Labor Basel-Stadt: Claudia Bagutti | Einzellabor
gfp-up/gfp-low | QL-ELE gfp-up/gfp-low | enhanced green fluorescent protein gene aus Aequorea victoria |  | Element | Vektorsequenzen, Fluoreszenzmarker | Endpunkt | GAT GCC ACC TAC GGC AAG | U55763 nt 721-738 | CTG GGT GGA CAG GTA GTG GT | U55763 nt 1208-1227 |  |  |  | 507 | 59 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
GloGreen-2F/ GloGreen-2R | QL-ELE GloGreen-2F/ GloGreen-2R | Gen für GFP (green fluorescent protein) aus Qualle Aequorea victoria; Glofish green, maximal diskrimierend [nach Debode et al. 2020); erfasst auch ZsGreen1 aus Zoanthus |  | Element | Vektorsequenzen, Screening GloFish | Endpunkt/real-time | AGGAGGGCTCCCAGTTGTC | MN224161.1 nt3884-3902 | GCAACGCCGACATCACC | MN224161.1 nt4009-3993 | ACGCCGTAGAACTTGGACTCGTGGTACA |  | FAM/TAMRA | 126 | 57 | F. Debode, A. Marien, Q. Ledoux, E. Janssen, C. Ancion, and G. Berben, "Detection of ornamental transgenic fish by real-time PCR and fluorescence microscopy," (in eng), Transgenic Res, vol. 29, no. 3, pp. 283–294, Jun 2020, doi: 10.1007/s11248-020-00197-9; AM032 Nachweis von Fluoreszenzgen-Sequenzen in gentechnisch veränderten Zierfischen (GloFish®) mittels PCR – Screening (2026-08) | Ringversuch
GloYellow-2F/ GloYellow-2R | QL-ELE GloYellow-2F/ GloGreen-2R | Gen für YFP (yellow fluorescent protein); abgeleitet von gfp, 90% Ähnlichkeit über 97% der Sequenz; Glofish yellow, maximal diskriminierend [nach Debode et al. 2020); erfasst auch GloYellow |  | Element | Vektorsequenzen, Screening GloFish | Endpunkt/real-time | AGCTGGCCTCCCAGTTGGT | MN380784 nt10396-10378 | GTAACGTGGACATCACC | MN380784 nt10271-10287 | ACGCCGTTGAAGATGCTCTTGTGGTAGAT |  | FAM/TAMRA | 116 | 57 | F. Debode, A. Marien, Q. Ledoux, E. Janssen, C. Ancion, and G. Berben, "Detection of ornamental transgenic fish by real-time PCR and fluorescence microscopy," (in eng), Transgenic Res, vol. 29, no. 3, pp. 283–294, Jun 2020, doi: 10.1007/s11248-020-00197-9; AM032 Nachweis von Fluoreszenzgen-Sequenzen in gentechnisch veränderten Zierfischen (GloFish®) mittels PCR – Screening (2026-08) | Ringversuch
gm-1F/gm-1R | QL-ELE gm-1F/gm-1R | flankiertend zu Gentamycin-Resistenz-Gen aus (AacC1; aminoglycoside N(3')-acetyltransferase I) |  | Element | Vektorsequenzen, Antibiotika-Resistenz | Endpunkt | GAC GCA CAC CGT GGA AAC | U25061 nt 3720-3737 | GCG GCG TTG TGA CAA TTT ACC | U25061 nt 4554-4574 |  |  |  | 855 | 57 | GAA-Feldmann, Kovach et al., (1995). Gene 166: 175-176 | Einzellabor
GMM alpha_Amylase-F/-R | QL-CON pUB110/alpha-Amylase | pUB110 shuttle vector | alpha Amylase (Bacillus amyloliq.) | Konstrukt | Vektorsequenzen, Produktionsstamm | real-time | GAAAAACGAGGAAAGATGCTG | M19465.1 nt 846-866 | CGATCGTAGCTGCTTCCAAT | CP041693.1 nt 1443383-1443402 | TTGAGCAACTGgatcccacgttgtgatt | M19465.1 nt 846-866 / CP041693.1 nt 1443449-1443432 | FAM / TAMRA | 139 | 60 | Fraiture et al. (2021) Food Analytical Methods 14, 2211–2220 | Einzellabor (Reiting)
GMM protease 2-F/-R | QL-CON pUB110/protease2 | pUB110 shuttle vector | Protease 2 (Bacillus amyloliquef.) | Konstrukt | Vektorsequenzen, Produktionsstamm | real-time | GAAAAACGAGGAAAGATGCTG | M19465.1 nt 846-866 | tgacaaatgaagacgggaaa | K02497.1 nt 46-27 | TTGAGCAACTGgatcttaacatttttcccct | M19465.1 nt 846-866 / K02497.1 nt 1-20 | FAM / TAMRA | 120 | 60 | Fraiture et al. (2021) International Journal of Food Microbiology 354: 109330 | Einzellabor (Reiting)
gox-F/gox-R/gox-P | QL-ELE gox-F/gox-R | Glyphosat-oxidoreduktase, Glyphosat-Resistenz vermittelnd |  | Element | GV-Pflanzen, Saatgut, Vektorsequenzen | real-time | CCGTGGAGGTTGGGAACTT | BD008400 | CCCTTGGTAAAGGCGTGAGA |  | CTGATGCATTGCGTGATTTCGATCCTAAC |  | ROX / BHQ2 | 107 | 60 | Tetraplex mit cp4epsps, bar, pat. CH-Kant.Labor Basel-Stadt: Claudia Bagutti (Hecht et al (2014) 21: p. 1455-1465) | Einzellabor
Gp-64-F/Gp-64-R | QL-ELE Gp-64-F/Gp-64-R | Hüll-Fusionsprotein Gp64 von Baculovirus AcMNPV |  | Element | Virusanalytik, Zellkulturen | Endpunkt | CGG CGT GAG TAT GAT TCT CAA A | KY792989.1; nt 26959-26938 | ATG AGC AGA CAC GCA GCT TTT | KY792989.1; nt 26888-26908 |  |  |  | 72 | 60 | A. Belter (DOI 10.1002/bit.21177) | Einzellabor
gus-F/gus-R/gus-P | QL-ELE gus-F/gus-R | β-Glucuronidase Gen (uid A; Reportergen) |  | Element | GV-Pflanzen, Vektorsequenzen | real-time | CACCTGGGTGGACGATATCAC | AF234316 nt 758-778 | CGC AGT TCA ACG CTG ACA TC | AF234316 nt 865-846 | ACG CAT GTC GCG CAA GAC TGT AAC C | AF234316 nt 786-810 | ROX / BHQ2 | 108 | 60 | Tetraplex mit nptII, amp, hph. CH-Kant.Labor Basel-Stadt: Claudia Bagutti nach Weng et al. (2004) Plant Mol Biol Rep 22: p. 289-300. und Ding et al. (2004) J Agricult Food Chem 52: p. 3372-3377. | Einzellabor
HIS1_560fw/HIS1_560rev | QL-ELE HIS1_560fw/HIS1_560rev | Candida albicans Histidine-Synthese-Gen HIS1 |  | Element | Identifizierung von Deletion/Integrationsmutanten | Endpunkt | GCT GTT CCT AAA AAG GGC AG | XM_717002.1 nt 40-59 | TCC TGG GCA GCT AAA ACA CC | XM_717002.1 nt 659-640 |  |  |  | 620 | 63 | Raimund Eck (TH) | Einzellabor
HIV1_PSS_F/HIV1_PSS_R/HIV1_PSS_FAM | QL-ELE HIV1_PSS_F/HIV1_PSS_R | HIV 1- Ψ -Sequenz (packaging signal sequence) |  | Element | Virusanalytik, Zellkulturen | real-time | CGC AGG ACT CGG CTT GCT | AF033819 nt 236-253 | GAC GCT CTC GCA CCC AT | AF033819 nt 352-336 | ccy ctc gcc tct tgc ygt gyg crc | AF033819; nt 280-259 | FAM / TAMRA | 137 | 60 (RT) | AM 024; ASU-G 10.40-02 | Ringversuch
HIV1-gag-1F/HIV1-gag-1R | QL-ELE HIV1-gag-1F/HIV1-gag-1R | HIV 1 - gag- Polyprotein- Sequenz (group specific antigen) |  | Element | Vektorsequenzen, Virusanalytik, Zellkulturen | Endpunkt | ACT CTA AGA GCC GAG CAA GC | AF033819 o. pLP1 vector nt 1242-1261; pLP1: 2261-2280 | TCT TGC TTT ATG GCC GGG TC | AF033819 o. pLP1 vector nt 1399-1418; pLP1: 2418-2437 |  |  |  | 177 | 57 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
HIV1-pol-1F/HIV1-pol-1R | QL-ELE HIV1-pol-1F/HIV1-pol-1R | HIV 1 - pol- Polyprotein- Sequenz (Polymerase) |  | Element | Vektorsequenzen, Virusanalytik, Zellkulturen | Endpunkt | GTC CCC CTA ACG GAC ACA AC | AF033819 o. pLP1 vector nt 3498-3513; pLP1: 4513-4532 | GGT ACC CAT GCC AGG TAG AC | AF033819 o. pLP1 vector nt 3686-3705; pLP1: 4705-4724 |  |  |  | 212 | 59 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
HIV-1-psi-gag-2F/HIV-1-psi-gag-2R | QL-ELE HIV-1-psi-gag-2F/HIV-1-psi-gag-2R | HIV-1-psi-gag Übergangssequenz; 537 bp (428-bp vector  109-bp packaging gag) |  | Element | Vektorsequenzen, Virusanalytik, Zellkulturen | Endpunkt | CAG GAC TCG GCT TGC TGA A | AF033819 nt 238-256 | GGT GAT ATG GCC TGA TGT ACC A | AF033819 nt 760-781 |  |  |  | 537 |  | GAA-Feldmann, L. Sastry et al.(2003) Mol Ther 8: 830-839; entspricht GrecF1/ (GrecR1 | Einzellabor
HIV1-RRE-1F/HIV1-RRE-1F | QL-ELE HIV1-RRE-1F/HIV1-RRE-1F | HIV1-RRE Sequenz (Rev response element) |  | Element | Vektorsequenzen, Virusanalytik, Zellkulturen | Endpunkt | ACC AAG GCA AAG AGA AGA GTG | NC_001802 nt 7265-7285 | GAG GTG GGT CTG AAA CGA TAA TG | NC_001802 nt 7911-7933 |  |  |  | 669 | 60 | Anke Belter, Eigenentwicklung (1315/1316) | Einzellabor
hph- (hyg-1)/hph+ (hyg-2) | QL-ELE hph-(hyg-1)/hph+(hyg-2) | Hygromycinphosphotransferase- Gen aph4 (Hyg®) aus Enterobakterien (Escherichia, Klebsiella) |  | Element | Vektorsequenzen, Antibiotika-Resistenz | Endpunkt | TCG GTT TCA GGC AGG TCT TG | V01499 nt 531-550 | CCT GAT GCA GCT CTC GGA G | V01499 nt 302-320 |  |  |  | 249 | 60 | GAA-Feldmann, RKI 6786-01-84 | Einzellabor
hph-F/hph-R/hph-P | QL-ELE hph-F/hph-R | Hygromycin B Phosphotransferase aus Streptomyces hygroscopicus, Hygromycin-Resistenz vermittelnd |  | Element | Vektorsequenzen, Antibiotika-Resistenz, GV-Pflanzen | real-time | TGCGCCGATGGTTTCTACA | K01193 nt 367-385 | GGTCAGGCTCTCGCTGAATT aattcagcgagagcctgacc | K01193 nt 474-455 | TATGTTTATCGGCACTTTGCATCGGCC | K01193 nt 394-420 | Joe / BHQ1 | 108 | 60 | Tetraplex mit nptII, amp, GUS. CH-Kant.Labor Basel-Stadt: Claudia Bagutti nach MacCormick et al., (1998) J Appl Microbio 84: p. 969-980. | Einzellabor
hygro_F/hygro_R | QL-ELE hygro_F/hygro_R | Hygromycinphosphotransferase- Gen aph4 (Hyg®) aus Enterobakterien (Escherichia, Klebsiella) |  | Element | Vektorsequenzen, Antibiotika-Resistenz | Endpunkt | GGA TAT GTC CTG CGG GTA AA | V01499 nt 363-382 | CCG TCA ACC AAG CTC TGA TA | V01499 nt 1053-1072 |  |  |  | 710 | 57 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
I4L-F/I4L-R | QL-ELE I4L-F/I4L-R | I4L-Lokus von MVA und VACV (Vektoren) |  | Element | Virusanalytik, Zellkulturen, Vektorsequenzen | Endpunkt | CGCTACGTACGTCAAATCCC | NC_006998.1 nt 64284 - 64303) | ACCGAGACTCCATCCGTAAA | NC_006998.1 nt 62054 - 62073 |  |  |  | 2250 bei WT MVA / VACV(transgenabh.) | 60 | LGL-Baiker / Eigenentwicklung (Stellberger et al., 2014) | Einzellabor
IFF 232/IFF 232a/IFF 232b | QL-ELE IFF 232/IFF 232a/IFF 232b | Parvalbumin |  | Element | Amplifikationskopntrolle Fische | Endpunkt | GACAAGAGCGGCTTCATTGAGG | XM_077201155 nt 271-292 | TCAATACCGATCTTGCCATCACCGT / TCAACTCCGATCATGCCATCACCAT | XM_077201155 nt 413-389 |  |  |  | 140-220 | 60 | H. Rehbein and J. Bogerd, "Identification of genetically modified Zebrafish (Danio rerio) by Protein- and DNA-Analysis," vol. 2, ed. J. Verbr. Lebensm., 2007, pp. 122–125 | Einzellabor
IRES-up/IRES-down | QL-ELE IRES-up/IRES-down | Internal Ribosome Entry Site aus dem Encephalomyocarditis Virus (EMCV) |  | Element | Vektorsequenzen, Virusanalytik, Zellkulturen | Endpunkt | CTG GCC GAA GCC GCT TGG AA | Cloning vector CA1 (U93512) bzw. KF836387 | AAG CAT GTG CAC CGA GGC CC | Cloning vector CA1 (U93512) bzw. KF836387 |  |  |  | 460 | 61 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
ITS-1/ITS-4 | QL-TAX ITS-1/ITS-4 | im 18S rRNA-Gen aus Pilzen | im 28S rRNA-Gen aus Pilzen | Taxon | Organismus-Identifizierung, Pilz | Endpunkt | TCC GTA GGT GAA CCT GCG G | HQ014692 nt 13-31 | TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC | HQ014692 nt 611-592 |  |  |  | 500-600 | 52 | AM 028; ASU-G 25.40-01 | Ringversuch
IVS2-2/PAT-B | QL-CON IVS2-2/PAT-B | konstruktspezifischer Nachweis Mais Bt11: IVS2-Intron | konstruktspezifischer Nachweis Mais Bt11: pat- Gen (Phosphinotricin-Acetyltransferase) aus Str. viridochromogenes | Konstrukt | GV-Pflanzen, Saatgut | Endpunkt | CTG GGA GGC CAA GGT ATC TAA T | X04050 nt 1888 - 1909 | GCT GCT GTA GCT GGC CTA ATC T | AY562534 nt 7272 - 7251 |  |  |  | 189 | 64 | UAM-Saatgutkonzept, Anhang 1 | keine Angabe
K12-IS-L/K12-R | QL-TAX K12-IS-L/K12-R | E. coli K12: Insertion im rfb-50-Gen (K-Oberflächenantigen) |  | Taxon | Organismus-Identifizierung, Bakterien | Endpunkt | CGC GAT GGA AGA TGC TCT GTA | U00096 (NC000913) nt 2099707 - 2997027 | ATC CTG CGC ACC AAT CAA CAA | U00096 (NC000913) nt 2100655 - 2100675 |  |  |  | 969 | 60 | AM 003; ASU-G 21.40-02 | Ringversuch
K12-L/K12-R | QL-TAX K12-L/K12-R | E. coli K12: Insertion im rfb-50-Gen (K-Oberflächenantigen) |  | Taxon | Organismus-Identifizierung, Bakterien | Endpunkt | TTC CCA CGG ACA TGA AGA CTA CA | U00096 (NC000913) nt 2101371 - 2101393 | ATC CTG CGC ACC AAT CAA CAA | U00096 (NC000913) nt 2100655 - 2100675 |  |  |  | 488/1687 | 60 | AM 003; ASU-G 21.40-02 | Ringversuch
Left_junction_long-F/Left_junction_long-R | QL-EVE Left_junction_long-F/Left_junction_long-R | Linke pUB110 Übergangssequenz von RASFF 2019.3332 |  | Event | Identifizierung GMM Bacillus velezensis (RASFF 2019.3332) | Endpunkt | CCC ACA ATA AAT CCC CCT TT |  | AAG CCG TCT GTA CGT TCC TT |  |  |  |  | 1140 | 60 | Sciensano, M.-A. Fraiture et al. (2020) Scien Rep 10: 7094 | Einzellabor
Left_junction-F/Left_junction-R/Left_junction-P | QL-EVE Left_junction-F/Left_junction-R | Übergangssequenz pUB110 Shuttle Vektor und Protease-Gen Region aus GMM Bacillus velezensis (RASFF 2019.3332) |  | Event | Identifizierung GMM Bacillus velezensis (RASFF 2019.3332) | real-time | CGA GAA TGC AGC TGA AAC AG |  | CAT ATG CTC GGG GAA TTT ATC T |  | GGA CGG ACA GAT CAA GAA CTG TTA TGG |  | FAM/TAMRA | 94 | 60 | Sciensano, M.-A. Fraiture et al. (2020) Scien Rep 10: 7094 | Einzellabor
Left_protease-F/Left_protease-R | QL-EVE Left_protease-F/Left_protease-R | Linke Protease Übergangssequenz von RASFF 2019.3332 |  | Event | Identifizierung GMM Bacillus velezensis (RASFF 2019.3332) | Endpunkt | CGA AGT CGG GGG TAT TTA CA |  | TCC CGA TCG TCT TTT TCA AG |  |  |  |  | 535 | 60 | Sciensano, M.-A. Fraiture et al. (2020) Scien Rep 10: 7094 | Einzellabor
LPAAT-F/LPAAT-R | QL-ELE LPAAT-F/LPAAT-R | Gen für die Acylglycerol-3-phosphate-acyltransferase 8 (plsC) aus Limnanthes douglasii |  | Element | GV-Pflanzen, Saatgut | Endpunkt | CCG CAA CAG GAG ACA ACT AAA | DQ402047.1; nt 36-56 | TAT TGG GAG ATG TGA CTG AAG | DQ402047.1; nt 1381-1361 |  |  |  | 603 (Trierucin- Raps: pRESS) | 55-60 | AM 015 | Ringversuch
LTR_long1_f/LTR_long2_r | QL-ELE LTR_long1_f/LTR_long2_r | Bereich innerhalb der LTRs (Übergang U5/Ψ bis Ende R) von HIV-1 (Vektoren) - Proviren |  | Element | Virusanalytik, Zellkulturen, Vektorsequenzen | Endpunkt | ATCTCTAGCAGTGGCGCC | NC_001802.1 nt 171 - 188 | GAAGCACTCAAGGCAAGCTT | NC_001802.1 nt 9162 - 9181 |  |  |  | ca. 9000 bei WT HIV-1 (transgenabh.) | Touchdown: 65 (-1 pro Zyklus) 55 = 10 Zyklen Danach: 60 für 28 Zyklen | LGL-Baiker / Eigenentwicklung (in der Optimierungsphase) | Einzellabor
LTR5-F/Psi-R | QL-CON LTR5-F/Psi-R | 5' Moloney murine sarcoma virus LTR | MoMLV extended packaging signal (psi+)"mit truncated MLV-gag (ohne Startcodon) | Konstrukt | Vektorsequenzen, Virusanalytik, Zellkulturen | Endpunkt | GGC GCG CCA GTC TTC CGA TAG | M28247 nt 586-606 | CTT CCC AGG TCA CGA TGT AGG | M28247 nt 1434-1454 |  |  |  | 869 | 63 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
lucF/lucR | QL-ELE lucF/lucR | Luciferase-Gen aus Photinus pyralis (Leuchtkäfer) |  | Element | Vektorsequenzen, Fluoreszenzmarker | Endpunkt | CCA GGG ATT TCA GTC GAT GT | M15077 nt 885-904 | CGA AGA TGT TGG GGT GTT GT | M15077 nt 1928-1947 |  |  |  | 923 | 57 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
luci-up/luci-down | QL-ELE luci-up/luci-down | Luciferase-Gen aus Photinus pyralis (Leuchtkäfer) |  | Element | Vektorsequenzen, Fluoreszenzmarker | Endpunkt | AGA CGC CAA AAA CAT AAA GAA AGG CCC GGC | M15077 nt 309-338 | TAT AAA TGT CGT TCG CGG GCG CAA CTG CAA | M15077 nt 659-688 |  |  |  | 323 | 68 | GAA-Feldmann, http://mgc.wustl.edu/protocols/pcr_genotyping_primer_pairs | Einzellabor
mBFP-1F/mBFP-1R | QL-ELE mBFP-1F/mBFP-1R | monomeric blue fluorescent protein aus Seeanemone Entacmaea quadricolor |  | Element | Vektorsequenzen, Spezifizierung GloFish | Endpunkt | CATGTCGTTTCTGCCTTCC | KM486817.1 nt6469-6487 | GACCTTCATCAACCACACC | KM486817.1 nt6226-6208 |  |  |  | 280 | 53 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung; AM032 | Einzellabor
mBFP-1R/Turbo FP635-1R | QL-ELE mBFP-1R/Turbo FP635-1R | monomeric blue fluorescent protein aus Seeanemone Entacmaea quadricolor | Turbo RFP aus Seeanemone Entacmaea quadricolor | Element | Vektorsequenzen, Screening GloFish | Endpunkt | GACCTTCATCAACCACACC | KM486817.1 nt6226-6208 | CTCCCAGCCGAGTGTTTTCT | KM486817.1 nt 6411-6430 |  |  |  | 221 | 64 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung; AM032 | Einzellabor
mCherry-1F/ DsRed-2R | QL-ELE-mCherry-1F/ DsRed-2R | DsRed aus Anemone (soft coral type) Discosoma sp. und abgeleitete Fluoreszenzgene |  | Element | Vektorsequenzen, Screening GloFish (Danio rerio) | Endpunkt | CACGAGTTCGAGATCGAGGG | AY640630 nt 1077-1096 | TAGTCCTCGTTGTGGGAGGT | AY640630 nt 565-546 |  |  |  | 551 | 57 | AM032 Nachweis von Fluoreszenzgen-Sequenzen in gentechnisch veränderten Zierfischen (GloFish®) mittels PCR – Screening (2026-08) | Ringversuch
mCherry-1F/mCherry-1R | QL-ELE mCherry-1F/mCherry-1R | mCherry fluorescent protein gene (artificiell) |  | Element | Vektorsequenzen, Fluoreszenzmarker | Endpunkt | CAC GAG TTC GAG ATC GAG GG | JN580989 nt 1728-1747 | CTT CAG CTT CAG CCT CTG CT | JN580989 nt 2140-2159 |  |  |  | 432 | 58 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
Mito-AGM-F/Mito-AGM-R | QL-TAX Mito-AGM-F/Mito-AGM-R | mitochondriales 12S-rRNA- Gen der Grünen Meerkatze | mitochondriales 16S-rRNA- Gen der Grünen Meerkatze | Taxon | Zelllinien-Identifizierung, Säuger | Endpunkt | CCA GAA GAC CCA CGA TAA CTC TCA | AY863426 nt 800–823 | TGT TAG CTC AAG GTA ATC GAG TTG TAC | AY863426 nt 1074–1100 |  |  |  | 301 | 63 | AM 027; ASU-G 10.40-03 | Ringversuch
Mito-chinHamsterF/Mito-chinHamsterR | QL-TAX Mito-chinHamsterF/Mito-chinHamsterR | mitochondriales 12S-rRNA- Gen des chinesischen Hamsters | mitochondriales 16S-rRNA- Gen des chinesischen Hamsters | Taxon | Zelllinien-Identifizierung, Säuger | Endpunkt | CCG GCG TAA AAC GTG TTA TAG ACT | DQ390542 nt 353–376 | GTA TTA GGT ATA ATA TCG GCA GTC | DQ390542 nt 930–953 |  |  |  | 601 | 63 | AM 027; ASU-G 10.40-03 | Ringversuch
Mito-HumanF/Mito-HumanR | QL-TAX Mito-HumanF/Mito-HumanR | humanes mitochondriales Cytochrom b- Gen |  | Taxon | Zelllinien-Identifizierung, Säuger | Endpunkt | TAT TGC AGC CCT AGC AGC ACT CCA | NC 001807 nt 15311–15334 | AGA ATG AGG AGG TCT GCG GC | NC 001807 nt 15732–15751 |  |  |  | 441 | 63 | AM 027; ASU-G 10.40-03 | Ringversuch
Mito-IK-F/Mito-IK-R | QL-TAX Mito-IK-F/Mito-IK-R | mitochondriales 18S-rRNA-Gen (hochkonserviert in Säugern) |  | Taxon | Zelllinien-Identifizierung, Säuger | Endpunkt | CGG GGA ATY AGG GTT CGA TTC | NR_003286 nt 409-429 | GCC TGC TGC CTT CCT TKG ATG | NR_003286 nt 459-479 |  |  |  | 70 | 63 | AM 027; ASU-G 10.40-03 | Ringversuch
Mito-KaninchenF/Mito-KaninchenR | QL-TAX Mito-KaninchenF/Mito-KaninchenR | mitochondriales 12S-rRNA- Gen des Kaninchens |  | Taxon | Zelllinien-Identifizierung, Säuger | Endpunkt | CAT GCA AGA CTC CTC ACG CCA | NC 001913 nt 116–136 | GGG CTT TCG TAT ATT CTG AAG | NC 001913 nt 799–819 |  |  |  | 704 | 63 | AM 027; ASU-G 10.40-03 | Ringversuch
Mito-MausF/Mito-MausR | QL-TAX Mito-MausF/Mito-MausR | mitochondriales Phe-tRNA-Gen der Maus | mitochondriales 12S-rRNA- Gen der Maus | Taxon | Zelllinien-Identifizierung, Säuger | Endpunkt | GCA CTG AAA ATG CTT AGA TGG ATA ATT G | NC 005089 nt 28–55 | CCT CTC ATA AAC GGA TGT CTA G | NC 005089 nt 954–975 |  |  |  | (170) 948 | 63 | AM 027; ASU-G 10.40-03 | Ringversuch
Mito-PigF/Mito-PigR | QL-TAX Mito-PigF/Mito-PigR | mitochondriales 12S-rRNA- Gen des Schweins | mitochondriales 16S-rRNA- Gen des Schweins | Taxon | Zelllinien-Identifizierung, Säuger | Endpunkt | CCT ATA TTC AAT TAC ACA ACC ATG C | AY337045 nt 2099–2123 | GCG TGT GCG AGG AGA AAG GC | AY337045 nt 2898–2917 |  |  |  | 819 | 63 | AM 027; ASU-G 10.40-03 | Ringversuch
Mito-syrHamsterF/Mito-syrHamsterR | QL-TAX Mito-syrHamsterF/Mito-syrHamsterR | mitochondriales Cytochrom b- Gen des syrischen Hamsters |  | Taxon | Zelllinien-Identifizierung, Säuger | Endpunkt | GAC CTC TTA GGT GTA TTC CTA C | AF119265 nt 682–703 | GTA TGA AGA AGG GGT AGA GCA | AF119265 nt 906–926 |  |  |  | 245 | 63 | AM 027; ASU-G 10.40-03 | Ringversuch
mKate2-F1/mKate2-R1 | QL-ELE mKate2-F1/mKate2-R1 | mKate2: dunkelrot (far-red) fluoreszierendes Protein aus Entacmea quadricolor (Blasenanemone, Kupferanemone) |  | Element | Vektorsequenzen, Fluoreszenzmarker | Endpunkt | CCC GAC TTC TTT AAG CAG TCC | KM486931 | TGC TCG ACG TAG GTC TCT TTG | KM486931 |  |  |  | 410 | 60 | Anke Belter, Eigenentwicklung | Einzellabor
MLV_longrange_f2/MLV_longrange rev2 | QL-ELE MLV_longrange_f2/MLV_longrange rev2 | Bereich innerhalb der LTRs von MLV / MSCV (Vektoren) - Proviren |  | Element | Virusanalytik, Zellkulturen, Vektorsequenzen | Endpunkt | GATTGACTACCCGTCAGCG | NC_001501.1 nt 8182 - 8200 | GGAACAGCGAGACCACAAGT | NC_001501.1 nt 8141 - 8160 |  |  |  | ca. 8200 bei WT MLV (transgenabh.) | Touchdown: 65 (-1 pro Zyklus) 55 = 10 Zyklen Danach: 60 für 28 Zyklen | LGL-Baiker / Eigenentwicklung (in der Optimierungsphase) | Einzellabor
MLV-env-1F/MLV-env-1R | QL-ELE MLV-env-1F/MLV-env-1R | envelope- Gen aus ecotrophen Maus Leukämie Viren |  | Element | Vektorsequenzen, Virusanalytik, Zellkulturen | Endpunkt | ACA GGT ACC ATG TGG GCT TG | AF033811 nt 6752-6771 | TCA TCC TGT ACT GCG GCT TG | AF033811 nt 7037-7056 |  |  |  | 305 | 57 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
MLV-gag-1F/MLV-gag-1R | QL-ELE MLV-gag-1F/MLV-gag-1R | truncated gag-Polyprotein-Sequenz aus Maus Leukämie Viren |  | Element | Vektorsequenzen, Virusanalytik, Zellkulturen | Endpunkt | CGT TGG GTT ACC TTC TGC TCT | AF033811 nt 456-476 | GGT CGA ACG AGG AGG TTC AA | AF033811 nt 709-728 |  |  |  | 273 | 57 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
MLV-pol-1F/MLV-pol-1R | QL-ELE MLV-pol-1F/MLV-pol-1R | pol-Polyprotein-Sequenz aus Maus Leukämie Viren |  | Element | Vektorsequenzen, Virusanalytik, Zellkulturen | Endpunkt | ACC CAA GCC CTA AAG ATG GC | AF033811 nt 4032-4051 | GGG ACT GGG GCT TCT CTC TA | AF033811 nt 4558-4577 |  |  |  | 546 | 59 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
MVA_Del1-F/MVA_Del1-F | QL-ELE MVA_Del1-F/MVA_Del1-F | MVA DEL-I-Lokus von MVA |  | Element | Virusanalytik, Zellkulturen, Vektorsequenzen | Endpunkt | CTTTCGCAGCATAAGTAGTATGTC | DQ983238.1 nt 3047 - 3070 | CATTACCGCTTCATTCTTATATTC | DQ983238.1 nt 3314 - 3337 |  |  |  | 291 bei WT MVA(transgenabh.) | 60 | LGL-Baiker / Methode von Kremer et al., 2012 (Kremer et al., 2012 / Stellberger et al., 2014) | Einzellabor
MVA_Del2-F/MVA_Del2-R | QL-ELE MVA_Del2-F/MVA_Del2-R | MVA DEL-II-Lokus von MVA |  | Element | Virusanalytik, Zellkulturen, Vektorsequenzen | Endpunkt | GGGTAAAATTGTAGCATCATATACC | DQ983238.1 nt 13946 - 13970 | AAAGCTTTCTCTCTAGCAAAGATG | DQ983238.1 nt 14276 - 14299 |  |  |  | 354 bei WT MVA (transgenabh.) | 60 | LGL-Baiker / Methode von Kremer et al., 2012 (Kremer et al., 2012 / Stellberger et al., 2014) | Einzellabor
MVA_Del3-F/MVA_Del3-R | QL-ELE MVA_Del3-F/MVA_Del3-R | MVA DEL-III-Lokus von MVA |  | Element | Virusanalytik, Zellkulturen, Vektorsequenzen | Endpunkt | GATGAGTGTAGATGCTGTTATTTTG | DQ983238.1 nt 142510 - 142534 | GCAGCTAAAAGAATAATGGAATTG | DQ983238.1 nt 142932 - 142955 |  |  |  | 446 bei WT MVA (transgenabh.) | 60 | LGL-Baiker / Methode von Kremer et al., 2012 (Kremer et al., 2012 / Stellberger et al., 2014) | Einzellabor
MVA_Del4-F/MVA_Del4-R | QL-ELE MVA_Del4-F/MVA_Del4-R | MVA DEL-IV-Lokus von MVA |  | Element | Virusanalytik, Zellkulturen, Vektorsequenzen | Endpunkt | AGATAGTGGAAGATACAACTGTTACG | DQ983238.1 nt 160007 - 160032 | TCTCTATCGGTGAGATACAAATACC | DQ983238.1 nt 160484 - 160508 |  |  |  | 502 bei WT MVA (transgenabh.) | 60 | LGL-Baiker / Methode von Kremer et al., 2012 (Kremer et al., 2012 / Stellberger et al., 2014) | Einzellabor
MVA_Del5-F/MVA_Del5-R | QL-ELE MVA_Del5-F/MVA_Del5-R | MVA DEL-V-Lokus von MVA |  | Element | Virusanalytik, Zellkulturen, Vektorsequenzen | Endpunkt | CGTGTATAACATCTTTGATAGAATCAG | DQ983238.1 nt 12836 - 12862 | AACATAGCGGTGTACTAATTGATTT | DQ983238.1 nt 13414 - 13438 |  |  |  | 603 bei WT MVA (transgenabh.) | 60 | LGL-Baiker / Methode von Kremer et al., 2012 | Einzellabor
MVA_Del6-F/MVA_Del6-R | QL-ELE MVA_Del6-F/MVA_Del6-R | MVA DEL-VI-Lokus von MVA |  | Element | Virusanalytik, Zellkulturen, Vektorsequenzen | Endpunkt | CGTCATCGATAACTGTAGTCTTG | DQ983238.1 nt 115939 - 115961 | TACCCTTCGAATAAATAAAGACG | DQ983238.1 nt 116618 - 116640 |  |  |  | 702 bei WT MVA (transgenabh.) | 60 | LGL-Baiker / Methode von Kremer et al., 2012 (Kremer et al., 2012 / Stellberger et al., 2014) | Einzellabor
myc-6015F/myc-6095R | QL-TAX myc-6015F/myc-6095R | hochkonserviertes c-myc-Gen aus Säugern (z.B. Mensch) |  | Taxon | Zelllinien-Identifizierung, Säuger | Endpunkt | GCC AGA GGA GGA ACG AGC T | X00364.2 nt 6987-7005 | GGG CCT TTT CAT TGT TTT CCA | X00364.2 nt 7067-7047 |  |  |  | 81 | 60 | AM 026 | Ringversuch
napin5´-F/BayTe-R | QL-CON napin5´-F/BayTe-R | Napin-Gen- Promotor aus Brassica rapa | Thioesterase-Gen aus Umbellularia californica (Lorbeer) | Konstrukt | GV-Pflanzen, Saatgut | Endpunkt | TGT CAC GCC AGG ACA TGA GCT ACA | J02782 | GGC CAT CAC GAG CCA ACA TTA CAG | M94159 |  |  |  | 314 (Laurat-Raps: pCGN3828) | 58-65 | AM 015 | Ringversuch
neo-1/neo-2 | QL-ELE neo-1/neo-2 | npt II-Gen (Neomycin-Phosphotransferase; Kan-R) aus dem E. coli-Transposon Tn5 |  | Element | Vektorsequenzen, Antibiotika-Resistenz | Endpunkt | GAT GGA TTG CAC GCA GGT TCT CCG | U00004 nt 1563-1586 | GAG CGG CGA TAC CGT AAA GCA CGA G | U00004 nt 2271-2295 |  |  |  | 730 | 60 | GAA-Feldmann, Vollenhofer et al. 1999 | Einzellabor
NOS-1/NOS-3 | QL-ELE NOS-1/NOS-3 | Terminator des Nopalinsynthase (NOS)- Gens aus Agrobacterium tumefaciens (pTi) |  | Element | Vektorsequenzen; Saatgutscreening | Endpunkt | GAA TCC TGT TGC CGG TCT TG | nt 26789 - 26770 ATU237588 | TTA TCC TAG TTT GCG CGC TA | nt 26610 - 26629 |  |  |  | 180 | 54 | UAM-Saatgutkonzept, Anhang 1 | keine Angabe
NOS-226f/NOS-310r | QL-ELE NOS-226f/NOS-310r | Rhizobium radiobacter (A. tumefaciens): Nopalinsynthase (nos)-Gen |  | Element | Organismus-Identifizierung, Bakterien | real-time | AAC GGT CCA TTT AGG GTC TC | AE007871.2 (pTiC58) nt 24247-24228 | CCG CAC GGG TTA CAA TAA TC | AE007871.2 (pTiC58) nt 24163-24182 | CGCAGTTATTCGCTCCAGCC | AE007871.2 (pTiC58) nt 24209-24190 | FAM/BHQ | 85 | 60 | Anke Belter, Eigenentwicklung | Einzellabor
nos-F/nos-R/nos-P | QL-ELE nos-F/nos-R | Terminator des Nopalinsynthase (NOS)- Gens aus Agrobacterium tumefaciens (pTi) |  | Element | GV-Pflanzen, Vektorsequenzen | real-time | ATGACGTTATTTATGAGATGGGTTTTTA |  | TTGCGCGCTATATTTTGTTTTC |  | AGAGTCCCGCAATTATACATTTAATACGCGA |  | YY / BHQ1 |  | 60 | Duplex mit 35S-P. Quelle PRÜFEN Claudia Bagutti!!! | keine Angabe
npt-2F/npt-2R | QL-ELE npt-2F/npt-2R | npt II-Gen (Neomycin-Phosphotransferase; Kan-R) aus dem E. coli-Transposon Tn5 |  | Element | Vektorsequenzen, Antibiotika-Resistenz | Endpunkt | CTG ATG CCG CCG TGT TCC | AY141042 nt 2472 - 2455 | ATG TTT CGC TTG GTG GTC | AY141042 nt 2150 - 2167 |  |  |  | 323 | 53 | UAM-Saatgutkonzept, Anhang 1 | Einzellabor
NPTa/35S-X | QL-CON NPTa/35S-X | npt II-Gen (Neomycin-Phosphotransferase; Kan-R) aus dem E. coli-Transposon Tn5 | p35S- Promotor des Cauliflower Mosaik Virus (CaMV) | Konstrukt | GV-Pflanzen, Saatgut | Endpunkt | GTC CCT TCC CGC TTC AGT GAC AAC GTC | U00004 nt 1794 - 1820 | ACG TTC CAA CCA CGT CTT CA | NC_001497 nt 7304 - 7323 |  |  |  | 553 (Laurat); 427 (pRESS); 466 (Mais MON863) | 55-60 | AM 015; ASU-G 30.40-12 | Ringversuch
nptII-F/nptII-R/nptII-P | QL-ELE nptII-F/nptII-R | Neomycin Phosphotransferase II, Neomycin/Kanamycin-Resistenz vermittelnd |  | Element | Vektorsequenzen, Antibiotika-Resistenz, GV-Pflanzen | real-time | CCTTGAGCCTGGCGAACA | AY141042 nt 2041-2058 | GCA TCG AGC GAG CAC GTA | AY141042 nt 2148-2131 | CCT GAT CGA CAA GAC CGG CTT CCA T | AY141042 nt 2101-2125 | Cy5 / BHQ2 | 108 | 60 | Tetraplex mit amp, hph, GUS. CH-Kant.Labor Basel-Stadt: Claudia Bagutti nach UAM | Einzellabor
OFP-for/OFP-rev | QL-ELE OFP-for/OFP-rev | orange fluorescent protein gene (OFP) aus Cerianthus spec. (Zylinderrose, Nesseltier) |  | Element | Vektorsequenzen, Fluoreszenzmarker | Endpunkt | CGG CAT TTC AGT ATG GTT TC | AY296063 | TGT CCC ACA TTG GTC TTG | AY296063 |  |  |  | 433 | 60 | Anke Belter, Eigenentwicklung | Einzellabor
oriS-1F/oriS-1R | QL-ELE-oriS-1F/oriS-1R | Replikationsursprung oriS |  | Element | Bacmide/ Baculovirus Shuttle Vektoren | Endpunkt | GGGGTTATCCACTTATCCACGG | LC710840 nt 6212-6232 | CCAGCGTGGTTTAATCAGAC | LC710840 nt 6212-6232 |  |  |  | 200 | 58 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
OrthopoxTK-F/OrthopoxTK-R | QL-ELE OrthopoxTK-F/OrthopoxTK-R | J2R-Lokus von MVA und VACV |  | Element | Virusanalytik, Zellkulturen, Vektorsequenzen | Endpunkt | ATGAACGGCGGACATATTCAGT | NC_006998.1 nt 80724 - 80745 | TCGATGTAACACTTTCTACACA | NC_006998.1 nt 81229 - 81250 |  |  |  | 527 bei WT MVA / VACV (transgenabh.) | 60 | LGL-Baiker / Eigenentwicklung (Stellberger et al., 2014) | Einzellabor
P15 ori-1F/P15 ori-1R | QL-CON-P15 ori-1F/P15 ori-1R | Übergang Vektor in Origin of Replication P15A (E. coli); z.B. in pBAD, pACYC-Vektoren |  | Konstrukt | Vektorsequenzen | Endpunkt | ACGAACGGGGCGGAGATT | LC760186 pBAD28 nt 5020-5003 | GTAACTGGCTTGGAGGAG | LC760186 pBAD28 nt 5502-5519 |  |  |  | 516 | 58 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
p35s-f2/petu-r21 | QL-CON p35s-f2/petu-r21 | konstruktspezifischer Nachweis Soja GTS 40-3-2; p35S- Promotor des Cauliflower Mosaik Virus (CaMV) | konstruktspezifischer Nachweis Soja GTS 40-3-2; CTP1 aus Petunia | Konstrukt | GV-Pflanzen, Saatgut | Endpunkt | TGA TGT GAT ATC TCC ACT GAC G | AY592954 nt 147 - 168 | TGT ATC CCT TGA GCC ATG TTG T | nur: M21084 nt 62 - 41 |  |  |  | 172 | 62 | UAM-Saatgutkonzept, Anhang 1 | keine Angabe
P369/P370 | QL-EVE P369/P370 | eventspezifischer Nachweis T25- Mais |  | Event | GV-Pflanzen, Saatgut | Endpunkt | TGC TCT GCT TGA CCT TGG TTG C | AC203365.4; nt 31305-31322 (81 %) | CTG ATG CGG TAT TTT CTC CTT ACG | AF177933 nt 438 - 415 |  |  |  | 549 | 60 | UAM-Saatgutkonzept, Anhang 1 | keine Angabe
pac1-F/bar-1R | QL-CON pac1-F/bar-1R | p35S- Promotor des Cauliflower Mosaik Virus (CaMV) | bar–Gen (Phosphinotricin-Acetyltransferase) aus Streptomyces hygroscopicus | Konstrukt | GV-Pflanzen, Saatgut | Endpunkt | CGG CCA TAT CAG CTG CTG TAG | V00141 nt 6941-6960 | CGC TCT TGA AGC CCT GTG CCT | AY528455 nt 364-344 |  |  |  | ca. 900 (in gvKartoffeln) | 59 | AM 022 | Ringversuch
pAP4-F/pAP4-R | QL-ELE pAP4-F/pAP4-R | Promotor des gbss-(granule bound starch synthase) Gens aus Konstrukt pAP4 (gvKartoffeln) |  | Element | GV-Pflanzen, Vektorsequenzen | Endpunkt | TGG TAA CTT TTA CTC ATC TCC TCC AA | A23740 nt 943-968 | AAA TGC GAG GGT GCC ATA GA | A23741 nt 3900-3881 |  |  |  | 77 | 59 | AM 022 | Ringversuch
parA-1F/parA-1R | QL-ELE-parA-1F/parA-1R | parA - Plasmid partition protein A - Escherichia coli |  | Element | Bacmide/ Baculovirus Shuttle Vektoren | Endpunkt | TGACGAAGGCTATCGCCAT | LC710840 nt 4516-4532 | CCAGCGTGGTTTAATCAGAC | LC710840 nt 3448-3429 |  |  |  | 1105 | 54 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
pat-F/pat-R/pat-P | QL ELE pat-F/pat-R | Phosphinothricin-Acetyltransferase, Glufosinat-Resistenz vermittelnd |  | Element | GV-Pflanzen, Saatgut, Vektorsequenzen | real-time | CGCGGTTTGTGATATCGTTAAC |  | TCTTGCAACCTCTCTAGATCATCAA |  | AGGACAGAGCCACAAACACCACAAGAGTG |  | Cy5 / BHQ2 | 108 | 60 | Tetraplex mit bar, gox, pat. CH-Kant.Labor Basel-Stadt: Claduia Bagutti/ Zeitler et al. (2002) Eur Food Res Technol 214: p. 346-351 | Einzellabor
pep-F2/pep-R2/GSS01.s | QI-TAX pep-F2/pep-R2 | rapsspezifisches pepC- Gen (Phosphoenolpyruvat-Carboxylase) |  | Taxon | Organismus-Identifizierung, Pflanzen | Endpunkt | GAG AAC TGA ATG AGA GGT GCA TTG T | D13987 nt 2833 - 2809 | AGTTCCTAAATTCTTGAGACGIGTT | D13987 nt 2741 - 2765 | ACACGCTCGTTGATTCCAATGTTCTTCA | D13987 nt 27803- 2776 | FAM / TAMRA | 93 | 60 | AM 019 | Ringversuch
pFMV-F/pFMV-R/ | QL-ELE pFMV-F/pFMV-R | 34S Region des Promotor aus dem Feigenmosaikvirus (FMV) |  | Element | GV-Pflanzen, Vektorsequenzen | real-time | CAA AAT AAC GTG GAA AAG AGC T | X06166; nt 6810-6831 | TCT TTT GTG GTC GTC ACT GC | X06166; nt 6887-6868 | CTG ACA GCC CAC TCA CTA ATG C | X06166; nt 6835-6856 | FAM / BHQ1 | 78 | 60 | Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 64 LFGB | Ringversuch
pGBSS-3F/BE2-3R | QL-CON pGBSS-3F/BE2-3R | 3´-Ende des gbss- (granule bound starch synthase) Promotors aus Plasmid pHAS3 (gv Kartoffeln) | 3´-Ende des invertierten be2 (branching enzyme 2)- Gens aus Plasmid pHAS3 (gv Kartoffeln) | Konstrukt | GV-Pflanzen, Vektorsequenzen | Endpunkt | TAG TGG AGG GAG GGA CCA GT | A23740 nt 181-200 | TGC CGT CAA ACA TGT TCA GT | AJ011889 nt 1229-1210 |  |  |  | 490 | 60 | AM 022 | Ringversuch
PGS-bar-A2 / PGS-bar-B2 | QL-CON PGS-bar-A2 / PGS-bar-B2 | Promotor des Gens für die kleine UE der Ribulose-1,5-bisphosphat-Carboxylase aus Arabidopsis thaliana (pSSUAra) | bar–Gen (Phosphinotricin-Acetyltransferase) aus Streptomyces hygroscopicus | Konstrukt | GV-Pflanzen, Saatgut | Endpunkt | GAA GTT GAC CGT GCT TGT CT | X05822 | CAA GTC CAC CAG GCA AGT AA | X13611 |  |  |  | 624 (MS1/RF1,2) bzw. 454 (MS8/RF3) | 54-60 | AM 008; ASU-G 30.40-13 | Ringversuch
P-hCMV-1F/P-hCMV-1R | QL-ELE P-hCMV-1F/P-hCMV-1R | Promotor des humanen Cytomegalovirus |  | Element | Vektorsequenzen, Virusanalytik, Zellkulturen | Endpunkt | CGT CAA TGG GTG GAG TAT | M28247 nt 3123-3140 | CGT CAA TGG GGC GGA GTT | M28247 nt 3450-3467 |  |  |  | 345 | 55 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
pLysS-for/pLysS-rev | QL-CON pLysS-for/pLysS-rev | pBR322- Sequenz des pLysS-Plasmids | Lysozyme- Gen aus dem T7- Phagen (pLysS) | Konstrukt | Organismus-Identifizierung, Bakterien | Endpunkt | GTC ACT ATG GCG TGC TGC TA | KY865324.1; nt 11129-11148 | CGC TCA CTG CTT GTC ACA CT | GU071091.1; nt 11019-11038 |  |  |  | 449 | 65 | AM 018; ASU-G 21.40-02 | Ringversuch
Polyhedrin-F/Polyhedrin-R | QL-CON Poyyhedrin-F/Polyhedrin-R | im Polyhedrin-Promotor von Baculoviren und daraus abgeleiteter Vektoren | im Baculovirus Polyhydrin-Gen (Autographa californica nucleopolyhedrovirus strain E2) | Konstrukt | Vektorsequenzen, Virusanalytik, Zellkulturen | Endpunkt | AAA TGA TAA CCA TCT CGC | KM667940 nt 4445-4462 | GTC CAA GTT TCC CTG | KM667940 nt 4805-4819 |  |  |  | 375 | 51 | GAA-Feldmann, Invitrogen, Addgene | Einzellabor
P-SV40e-F/P-SV40e-R | QL-ELE P-SV40e-F/P-SV40e-R | early Promotor aus Simian Virus 40 |  | Element | Vektorsequenzen, Virusanalytik, Zellkulturen | Endpunkt | CGG CTG TGG AAT GTG TGT | M28248 nt 1491-1508 | GAG AAT GGG CGG AAC TGG | M28248 nt 1702-1719 |  |  |  | 230 | 55 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
puro-3F/puro-3R | QL-ELE puro-3F/puro-3R | puromycin N-acetyl-transferase |  | Element | Vektorsequenzen, Antibiotika-Resistenz | Endpunkt | ATG ACC GAG TAC AAG CCC AC | KP659662.1 nt 2270-2289 | GAG GCC TTC CAT CTG TTG CT | KP659662.1 nt 2605-2586 |  |  |  | 336 | 57 Hot Star! | Sigrun Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
Ratte-F/Ratte-R | QL-TAX Ratte-F/Ratte-R | mitochondriales Cytochrom C- Oxidase- Gen der Ratte (UE1) |  | Taxon | Zelllinien-Identifizierung, Säuger | Endpunkt | CGG CCA CCC AGA AGT GTA CAT C | FQ216991 nt 211-232 | GGC TCG GGT GTC TAC ATC TAG G | FQ216991 nt 385-406 |  |  |  | (300) 196 | 63 | AM 027; ASU-G 10.40-03 | Ringversuch
renilla-1/renilla-2 | QL-ELE renilla-1/renilla-2 | Luciferase-Gen (blaue Biolumineszenz) aus Renilla reniformis (Weichkoralle) |  | Element | Vektorsequenzen, Fluoreszenzmarker | Endpunkt | TAT GGG CAA ATC AGG CAA ATC TGG | M63501 | AGG AAA CTT CTT GGC ACC TTC AAC | M63501 |  |  |  | 583 | 60 | Anke Belter, Eigenentwicklung | Einzellabor
repE-1F/repE-1R | QL-ELE-repE-1F/repE-1R | repE - Replication initiation protein F plasmid - Escherichia coli |  | Element | Bacmide/ Baculovirus Shuttle Vektoren | Endpunkt | ACAGCGGTTATCAATCACAAGA | LC710840 nt 5896-5917 | TTGTCACAGGGTTAAGGGCAA | LC710840 nt 5414-5395 |  |  |  | 523 | 57 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
RERIO 2206/RERIO 2207 | QL-ELE-RERIO 2206/RERIO 2207 | DsRed1 und 2, Anemone (soft coral type) Dicosoma sp. |  | Element | Vektorsequenzen, Screening GloFish (Danio rerio) | Endpunkt | ACAACACCGTGAAGCTGAAGGTGACCAAG | AY640630 nt 1019-1047 | GGTGTAGTCCTCGTTGTGGGAGGTGATGTC | AY640630 nt 571-542 |  |  |  | 506 | 64 | H. Rehbein and J. Bogerd, "Identification of genetically modified Zebrafish (Danio rerio) by Protein- and DNA-Analysis," vol. 2, ed. J. Verbr. Lebensm., 2007, pp. 122–125; AM032 | Einzellabor
Right_junction_long-F/Right_junction_long-R | QL-EVE Right_junction_long-F/Right_junction_long-R | Rechte pUB110 Übergangssequenz von RASFF 2019.3332 |  | Event | Identifizierung GMM Bacillus velezensis (RASFF 2019.3332) | Endpunkt | TTG GCA AGG GTT TAA AGG TG |  | TTT ACG GCT CTC AAG ACG |  |  |  |  | 984 | 60 | Sciensano, M.-A. Fraiture et al. (2020) Scien Rep 10: 7094 | Einzellabor
Right_junction-F/Right_junction-R/Right_junction-P | QL-EVE Right_junction-F/Right_junction-R | Übergangssequenz pUB110 Shuttle Vektor und Acetyltransferase-Gen (Teilsequenz) aus GMM Bacillus velezensis (RASFF 2019.3332) |  | Event | Identifizierung GMM Bacillus velezensis (RASFF 2019.3332) | real-time | GAA AAA CGA GGA AAG ATG CTG |  | ACG GTT TTC CGT TTG AAG G |  | GAG CAA CTT CAG TTT TCA TTT GGA ATG G |  | FAM/TAMRA | 115 | 60 | Sciensano, M.-A. Fraiture et al. (2020) Scien Rep 10: 7094 | Einzellabor
Right_protease-F/Right_protease-R | QL-EVE Right_protease-F/Right_protease-R | Rechte Protease Übergangssequenz von RASFF 2019.3332 |  | Event | Identifizierung GMM Bacillus velezensis (RASFF 2019.3332) | Endpunkt | GGG GAA AAA TGT TCC GAT TT |  | CAG CAG CTT CCC GTA ATA CC |  |  |  |  | 491 | 60 | Sciensano, M.-A. Fraiture et al. (2020) Sci Rep 10: 7094 | Einzellabor
SMRV-enF/SMRV-enR | QL-ELES5'-V-en-/SMRV-enR | env- Gen (envelope protein) des Squirrel Monkey RetroVirus H (SMRV) |  | Element | Virusanalytik, Zellkulturen | Endpunkt | CAA AGC CAA TTC CCT AAG TTA TCC T | M23385 nt 6917-6941 | TGT GCA TCA ATG TCA GGT CCTC | M23385 nt 6990-6969 |  |  |  | 74 | 60 | AM 026 | Ringversuch
SMRV-gaF/SMRV-gaR | QL-ELE SMRV-gaF/SMRV-gaR | gag-Polyprotein- Gen (u.a. Nucleocapsid) des Squirrel Monkey RetroVirus H (SMRV) |  | Element | Virusanalytik, Zellkulturen | Endpunkt | GGC TTA CCC CTA GTG ATT GGT TT | M23385 nt 1879-1901 | GAC TTC CAA AGG ATA TTG TCC CCT | M23385 nt 1951-1928 |  |  |  | 73 | 60 | AM 026 | Ringversuch
SV40-Ltail-F/SV40-Ltail-R | QL-ELE SV40-Ltail-F/SV40-Ltail-R | Simian Virus 40 Large T-Antigen |  | Element | Vektorsequenzen, Virusanalytik, Zellkulturen | Endpunkt | TTG GAG GAG TAG AAT GTT GAG AGT CA | NC_001669 nt 4439 - 4464 | AAT GGG AGC AGT GGT GGA AT | NC_001669 nt 4530 - 4549 |  |  |  | 111 | 60 | GAA-Feldmann, Dölken, S. 2007, Dissertation, Universität Greifswald | Einzellabor
SV40pA-F/SV40pA-R | QL-ELE SV40pA-F/SV40pA-R | SV40 polyA Terminator |  | Element | gvDrosophila | Endpunkt | CTC TCA ACA TTC TAC TCC TC |  | GAA ATT TGT GAT GCT ATT GC | [6 empty] | CH-Kant.Labor Basel-Stadt: Claudia Bagutti | Einzellabor
SV40-PolyA-1F/SV40-PolyA-1R | QL.ELE SV40-PolyA-1F/SV40-PolyA-1R | Poly-A- Terminationssignal aus Simian Virus 40 |  | Element | Vektorsequenzen, Virusanalytik, Zellkulturen | Endpunkt | GGA CAA ACC ACA ACT AGA ATG CAG TG | NC_001669 nt 2567-2592 | TCC CAC ACC TCC CCC TGA AC | NC_001669 nt 2702-2721 |  |  |  | 155 | 60 | GAA-Feldmann, HH-Hess, Eigenentwicklung | Einzellabor
T25-F7/T25-R3 | QL-CON T25-F7/T25-R3 | konstruktspezifischer Nachweis T14/T25- Mais |  | Konstrukt | GV-Pflanzen, Saatgut | Endpunkt | ATG GTG GAT GGC ATG ATG TTG | AY562534 nt 7689 - 7709 | TGA GCG AAA CCC TAT AAG AAC CC | X79465 nt 7545 - 7523 |  |  |  | 209 | 64 | UAM-Saatgutkonzept, Anhang 1 | keine Angabe
T35SReg-F/T35SReg-R/T35SReg-Joe | QL-ELE T35SReg-F/T35SReg-R | 35S Terminator aus dem Blumenkohlmosaikvirus (CaMV) |  | Element | GV-Pflanzen, Vektorsequenzen | real-time | gtg agt agt tcc cag ata ag |  | ggg ttt ctt ata tgc tca ac |  | att agg gtt cyt ata ggg ttt cgc tca t |  | JOE / BHQ1-3 | 73 | 60 | CH-AVS Aargau: Albert Eugster | Einzellabor
tet-1F/tet-2R | QL-ELE tet-1F/tet-2R | Tetracyclin-Resistenz-Gen aus E. coli |  | Element | Vektorsequenzen, Antibiotika-Resistenz | Endpunkt | CTG CTC GCT TCG CTA CTT GGA | J01749 nt 311-331 | GTC GTC ATC TAC CTC CCT GGA | J01749 nt 1058-1078 |  |  |  | 768 | 61 | GAA-Feldmann, RKI 6786-01-107 | Einzellabor
tetL-F/tetL-R/tetL-P | QL-ELE tetL-F/tetL-R | tet-L; Tetracyclin-Resistenz-Gen |  | Element | Vektorsequenzen | real-time | ATAAAACGAGCCATAATAAGTAAGGAAAAG | D00946.1 nt 1658 | TCAATTAGGCATCAAAAGGTTACTCC | D00946.1 nt 1772 | CCAACAAACCCAATTACCGACCCGAAACAA | D00946.1 nt 1697 | FAM / TAMRA | 114 | 64 | Turgeon et al. (2008) Plasmid 60: 118-124 | Einzellabor (Reiting)
TN5-1/TN5-2 | QL-ELE TN5-1/TN5-2 | npt II-Gen (Neomycin-Phosphotransferase; Kan-R) aus dem E. coli-Transposon Tn5 |  | Element | Vektorsequenzen, Antibiotika-Resistenz | Endpunkt | GGA TCT CCT GTC ATC T | AY141042 nt 2267 - 2252 | GAT CAT CCT GAT CGA C | AY141042 nt 2095 - 2110 |  |  |  | 173 | 50 | UAM-Saatgutkonzept, Anhang 1 | keine Angabe
Turbo FP635-1F/Turbo FP635-1R | QL-ELE Turbo FP635-1F/Turbo FP635-1R | Vektoren mit Turbo RFP aus Seeanemone Entacmaea quadricolor |  | Element | Vektorsequenzen, Fluoreszenzmarker | Endpunkt | GGC ACC CAG ACC ATG AAG AT | AB982103.1 nt 121-140 | CTC CCA GCC GAG TGT TTT CT | AB982103.1 nt 435-416 |  |  |  | 315 | 57 | Sigrun Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
turbo-gfp-1F/turbo-gfp-1R | QL-ELE turbo-gfp-1F/turbo-gfp-1R | N-terminales Turbo-GFP (aus pTurboGFP-N) |  | Element | Vektorsequenzen, Fluoreszenzmarker | Endpunkt | ATG GAG AGC GAC GAG AGC | GU452685.1 nt 303-320 | TTA TTC TTC ACC GGC ATC TGC ATC | GU452685.1 nt 1001-978 |  |  |  | 699 | 58 | Sigrun Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
TurboRFP-2F/TurboRFP-2R | QL-ELE-TurboRFP-2F/TurboRFP-2R | TurboRFP und abgeleitete Sequenzen; erfasst auch TurboFP635, FP602 und mBFP aus Seeanemone (Entacmaea quadricolor); Differenzierung über Sequenzierung möglich; auch für GloFish |  | Element | Vektorsequenzen, Screening GloFish | Endpunkt | CTTCAAGTGCACATCCGAGG | KF419293 nt 3782-3801 | TTTGCTAGGGAGGTCGCAGT | KF419293 nt 3782-3801 |  |  |  | 613 | 57 | AM032 Nachweis von Fluoreszenzgen-Sequenzen in gentechnisch veränderten Zierfischen (GloFish®) mittels PCR – Screening (2026-08) | Ringversuch
URA3prom-F/URA3-R | QL-ELE URA3prom-F/URA3-R | URA3-Promotor aus Saccharomyces | URA3; Markergen für pos. oder neg. Selektion von Hefe-Transformanten | Element | Hefe-Vektorsequenzen | Endpunkt | GAA CGA AGG AAG GAG CAC AG | NC_001137 nt 116038-116057 | AAT AGC TTG GCA GCA ACA GG | NC_001137 nt 116212-116231 |  |  |  | 194 | 58 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
VCPMA16F/VCPMA16R | QL-CON VCPMA16F/VCPMA16R | Promotor des Rpi-blb-2-Gens (Phythophtora-Resistenz) aus Solanum bulbocastanum | 5´ - nicht-translatierten Region des Rpi-blb-2-Gens (Phythophtora-Resistenz) aus Solanum bulbocastanum | Konstrukt | GV-Pflanzen, Vektorsequenzen | Endpunkt | TCT AGA TCC CCG GTC GAC TCT | AY303171.1; nt 140875-140866 (47 %) | TTC GAA AAG TGC AAC ATG ACA AAT | AY426259.1; nt 1503-1480 |  |  |  | 75 | 58 | AM 022 | Ringversuch
VCPMA19F/VCPMA19R | QL-CON VCPMA19F/VCPMA19R | Promotor des Rpi-blb-2-Gens (Phythophtora-Resistenz) aus Solanum bulbocastanum | 5´ - nicht-translatierten Region des Rpi-blb-2-Gens (Phythophtora-Resistenz) aus Solanum bulbocastanum | Konstrukt | GV-Pflanzen, Vektorsequenzen | Endpunkt | AAC TTA ATT TCA GCA GAC AGT CAT GAT C | AY426259 nt 317-344 | TTG TCT GGA ATA TAC TAT TAC CTT GAG AGT AAT | AY426259 nt 445-413 |  |  |  | 128 | 58 | AM 022 | Ringversuch
virD-2C/virD-2F | QL-ELE virD-2C/virD-2F | virD-Virulenzgen auf Ti-Plasmiden von Agrobacterium tumefaciens |  | Element | Organismus-Identifizierung, Bakterien | Endpunkt | ATG CCC GAT CGA GCT CAA GT | AE009436 / J03320 nt 8130- 8149 / 17651-17670 | TCG TCT GGC TGA CTT TCG TCA TAA | AE009436 / J03320 nt 8330-8353 / 17851-17875 |  |  |  | 224 | 60 | AM 005 | Ringversuch
virG-1F/virG-2R | QL-ELE 5'-G-1F-virG-2R | virG-Virulenzgen auf Ti-Plasmiden von Agrobacterium tumefaciens |  | Element | Organismus-Identifizierung, Bakterien | Endpunkt | GCC GAC AGC ACC CAG TTC AC | X62885 nt 368 - 387 | GCC GTA AGT TTC ACC TCA CC | X62885 nt 728 - 747 |  |  |  | 380 | 60 | AM 005 | Ringversuch
VSV-G-F/VSV-G-R | QL-ELE VSV-G-F/VSV-G-R | Glycoprotein-Gen aus Vesicular Stomatitis Virus (wirtserweiternd) |  | Element | Vektorsequenzen, Virusanalytik, Zellkulturen | Endpunkt | AAC TGG AGG CAA GGC CTG CAA | AJ318514 nt 687-707 | GCC CAG TCA TCC CAC AGT TCC C | AJ318514 nt 1109-1130 |  |  |  | 444 | 59 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
VvIL4-F/VvIL4-R | QL-ELE VvIL4-F/VvIL4-R | Ribonucleotidreduktase-Gen aus Vaccinia Virus |  | Element | Virusanalytik, Zellkulturen | Endpunkt | GAC ACT CTG GCA GCC GAA AT | AY243312 nt 64053 - 64072 | GAC ACT CTG GCA GCC GAA AT | AY243312 nt 64002 – 64021 |  |  |  | 71 | 60 | AM 012 | Ringversuch
VvTK-F/VvTK-R | QL-ELE VvTK-F/VvTK-R | Thymidinkinase-Gen aus Vaccinia Virus |  | Element | Virusanalytik, Zellkulturen | Endpunkt | TCG ATG AAG GAC AGT TCT TTC CA | AY243312 nt 80965 - 80987 | CCA TCG AGT GCG GCT ACT ATA A | AY243312 nt 81034 - 81055 |  |  |  | 91 | 60 | AM 012 | Ringversuch
VW01/VW03 | QL-EVE VW01/VW03 | eventspezifischer Nachweis MON810- Mais |  | Event | GV-Pflanzen, Saatgut | Endpunkt | TCG AAG GAC GAA GGA CTC TAA CG | AF434709 nt 767 - 789 | TCC ATC TTT GGG ACC ACT GTC G | z.B. M32811 nt 118 - 97 |  |  |  | 170 | 64 | UAM-Saatgutkonzept, Anhang 1 | keine Angabe
WPRE-F/WPRE-R | QL-ELE WPRE-F/WPRE-R | posttranscriptional regulatory element (lentiviral) aus Woodchuck (Murmeltier) Hepatitis Virus |  | Element | Vektorsequenzen, Virusanalytik, Zellkulturen | Endpunkt | ACC CCC ACT GGT TGG GGC AT | FUGW vector (Addgene) nt 4864-4833 | TCC GCT GGA TTG AGG GCC GA | FUGW vector (Addgene) nt 5104-5123 |  |  |  | 260 | 63 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
ye-GFP-up/ye-GFP-low | QL-ELE ye-GFP-up/ye-GFP-low | Hefe-angepasstes enhanced green fluorescent protein gene |  | Element | Vektorsequenzen, Fluoreszenzmarker | Endpunkt | CTG TCT CCG GTG AAG GTG A | U73901 nt 83-101 | CAA GAC TGG ACC ATC ACC AA | U73901 nt 563-582 |  |  |  | 500 | 56 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung | Einzellabor
zeo-F/zeo-R | QL-ELE zeo-F/zeo-R | Zeocin/Phleomycin- Resistenz- Gen aus Streptoalloteichus hindustanus (in Hefe-Vektoren) |  | Element | Vektorsequenzen, Antibiotika-Resistenz | Endpunkt | ATG GCC AAG TTG ACC AGT GC | A31898 nt 3-22 | GAA GTT CGT GGA CAC GAC CT | A31898 nt 241-260 |  |  |  | 258 | 57 | GAA-Feldmann, LUA-Belter, Eigenentwicklung | Einzellabor
ZsGreen-1F/ ZsGreen-1R | QL-ELE ZsGreen-1F/ ZsGreen-1R | ZsGreen1 Zoanthus (Krustenanemone) fluorescent green protein; mammalian codon optimized |  | Element | Vektorsequenzen, Screening GloFish | Endpunkt | CCATGAAGTACCGCATGGAG | MN224161.1 nt4291-4272 | ACAAGATGTCCTCGGCGAAG | MN224161.1 nt4145-4164 |  |  |  | 147 | 57 | GAA-Feldmann, Eigenentwicklung; AM032 | Einzellabor

## Verweise
Auswahl für "Typ" | Auswahl für "Methode" | Validierung
Element | Endpunkt | keine Angabe
Konstrukt | real-time | Einzellabor
Event |  | Ringversuch
Taxon
Listenbereich, der in Dropdown definitiert ist.